附件

# 宁夏彭阳电厂750千伏送出工程跨越清水河涉河建设方案暨洪水影响评价报告

# 技术审查意见

2026年3月31日，受自治区水利厅委托，自治区河湖事务中心在银川市组织召开宁夏彭阳电厂750千伏送出工程跨越清水河涉河建设方案暨洪水影响评价报告技术审查会。参加会议的有特邀专家和水利厅规划计划处、河湖管理处、水库与移民管理处、防御中心、水文中心、河湖中心，固原市水务局、原州区水务局，以及国网宁夏电力有限公司建设分公司等单位的代表。会议听取了宁夏回族自治区电力设计院有限公司和黄河水利委员会宁蒙水文水资源局关于《宁夏彭阳电厂750千伏送出工程跨越清水河涉河项目建设方案》（以下简称《建设方案》）和《宁夏彭阳电厂750千伏送出工程跨越清水河洪水影响评价报告》（以下简称《评价报告》）的汇报，经过认真讨论，形成审查意见如下：

一、该项目建设是宁夏彭阳电厂的重要组成部分，输电线路从宁夏固原市彭阳县王洼镇彭阳电厂到宁夏固原市原州区头营镇王家庄村南侧六盘山电厂750千伏送出线路π接点。对加强宁夏电网能源供应结构，提高电网安全稳定运行水平，提升系统调峰能力，促进新能源消纳，具有突出的节能环保及社会效益。为满足宁夏彭阳电厂送出需求，建设宁夏彭阳电厂750千伏送出工程十分必要。

二、基本同意《建设方案》中推荐的线路跨越清水河位置。拟建线路在固原市原州区头营镇蒋河村（左岸）、大北山村（右岸）跨越清水河，有A线路（上游）、B线路（下游）共2条单回路，分别位于清水河干流二营水库坝址下游7.5公里、7.6公里处。

三、基本同意该项目一档跨越清水河的方案。拟建线路跨越清水河塔基全部在河道管理范围以外，其中A线路左岸塔杆AJ29（东经106°11′05.8776″，北纬 36°14′15.1152″）距左岸河道管理范围线77.31米，右岸塔杆AG101（东经106°11′18.3698″，北纬36°14′24.6336″）距右岸河道管理范围线56.59米，跨越段两塔杆之间的水平档距为428米；B线路左岸塔杆BJ29（东经106°11′04.6644″，北纬36°14′17.9592″）距左岸河道管理范围线84.71米，右岸塔杆BG98（东经106°11′16.4760″，北纬36°14′26.8944″）距右岸河道管理范围线69.49米，跨越段两塔杆之间的水平档距为404米。

四、本项目输电线路跨清水河线路防洪设计标准为100年一遇，杆塔基础防洪设计标准为50年一遇。

拟建线路跨越清水河断面位置100年一遇设计洪峰流量为1100立方米/秒，A线路相应洪水位为1537.22米（1985国家高程基准，下同）、B线路相应洪水位为1537.01米。拟建线路跨越清水河断面导线最低点高程在1560.19米～1561.18米之间，与100年一遇洪水位之间净空为22.97米～24.17米，满足线路净空8.0米的防洪要求。

拟建线路跨越清水河断面位置50年一遇设计洪峰流量为1019立方米/秒，杆塔AG101基础地面高程为1548.98米，AJ29地面高程为1538.10米，A线路相应洪水位为1537.09米；杆塔BG98地面高程为1548.32米，杆塔BJ29基础地面高程为1537.58米，B线路相应洪水位为1536.93米。拟建线路杆塔基础地面高程均高于50年一遇洪水位，高差在0.65米～11.89米之间。

五、原州区水务局是本项目监管责任单位。项目开工前，建设单位应根据项目行政许可批复，将施工安排报原州区水务局备案。施工安排应包括占用河道管理范围内土地情况和施工期防汛措施。

六、工程施工期间，建设单位应严格施工管理，按照施工方案进行施工，严禁在河道内弃土弃渣、排污。工程完工后，应及时清理施工临时设施或障碍物，并经原州区水务局检验合格后方可启用。

七、项目建设、运行、管理过程中应严格遵循《中华人民共和国黄河保护法》等法律法规规定，不得在河道管理范围内新增其他建筑物、构筑物。

八、项目建成后，若各级水行政主管部门今后在本项目区河道管理范围内实施水利工程，建设管理单位应服从水行政主管部门的安排调度。

九、项目建设涉及的第三人合法水事权益，由建设单位负责与有关方面协商解决。

十、建设及运行管理单位应接受项目所在地方各级水行政主管部门的事中事后监督管理。建设单位应在竣工验收六个月内向原州区水务局报送有关竣工资料。