## 水闸
附件2
直管水闸运行管理监督检查问题清单
序号 | 检查项目 | 问题描述 | 严重等级
|  |  | 一般 | 较重 | 严重
（一）管理责任体系
1 | 管护人员 | 未经过岗位培训 | √ | 大中型水闸
2 | 管理责任人 | 未落实防汛责任人 |  | √ | 大中型水闸
3 | 安全管理责任 | 未建立健全并落实本单位安全管理制度，明确各岗位的责任人员、责任范围、履责要求和考核标准等内容 |  | √ | 大中型水闸
（二）运行管理
4 | 管理制度 | 未编制水闸技术管理方面制度 |  | √ | 大中型水闸
5 |  | 未落实水闸运行管理制度 |  | √ | 大中型水闸
6 |  | 关键岗位管理制度、操作规程及技术图表未明示 | √ | 大中型水闸
7 |  | 未制定风险管控制度及隐患排查治理制度（两者缺一不可） |  | √ | 大中型水闸
8 | 水利安全生产风险管控“六项机制” | 未建立全员安全生产责任制，未对责任制落实情况进行监督考核 |  | √
9 |  | 未建立健全水利安全生产风险管控“六项机制”有关制度 |  |  | √
10 |  | 未按规定设置安全管理机构或未配备安全管理人员 | √ | 大中型水闸
11 |  | 安全生产管理机构以及安全生产管理人员未按规定履职 |  | √ | 造成严重后果
12 |  | 未按要求开展安全生产教育培训，未按规定定期开展生产安全事故应急预案演练或演练不符合要求 |  | √
13 | 水利安全生产风险管控“六项机制” | 特定岗位工作人员（特种设备操作人员、特种作业人员和消防控制室操作人员等）未按规定持证上岗 |  | √ | 影响安全运行
14 |  | 违反安全操作规程规定从事生产活动 |  | √ | 造成恶劣影响
15 |  | 未对安全风险进行分级管控，未进行风险公告，未落实管控责任和管控措施 | 未分级管控或 公告 | 管控措施不当 | 重大风险源未 监控
16 |  | 重大隐患未制定整改方案或整改计划，未做到整改责任、措施、资金、时限和预案“五落实” |  | √
17 |  | 整改方案或整改计划针对性不强、可操作性差 |  | √
18 |  | 未建立危险源、隐患排查治理等台账，未及时将危险源和隐患情况完整准确录入水利安全生产监管信息系统 | 未录入系统 | 未建立台账
19 |  | 未及时发现安全隐患或发现安全隐患未按规定报告 | 一般安全隐患 | 重大安全隐患 | 造成恶劣影响
20 |  | 未将重大危险源和风险等级为重大的一般危险源报送主管部门和有关部门备案，危险物品、重大危险源未按照规定同时报应急管理部门和有关部门备案 |  | √ | 大中型水闸
21 | 控制运用 | 有供水功能的，未编制控制运用计划 |  | √ | 大中型水闸
22 |  | 控制运用计划未按规定申请批复或备案 | √ | 大中型水闸
23 |  | 未按照上级主管部门的调度指令和批准的控制运用计划进行控制运用 |  |  | √
24 |  | 未建立闸门操作运行制度和值班制度 |  | √ | 大中型水闸
25 |  | 未严格执行值班制度 | √
26 | 控制运用 | 闸门运用未填写工作日志并做好记录 | √ | 大中型水闸
27 | 应急管理 | 未编制突发事件应急预案 |  | √ | 大中型水闸
28 |  | 已编制突发事件应急预案但未申请批复或报备 | √ | 大中型水闸
29 |  | 在汛期进行除险加固或改（扩）建的水闸未制定安全度汛方案，并落实安全度汛措施 |  |  | √
30 |  | 度汛方案未组织演练 |  |  | √
31 |  | 未建立并落实汛期24小时值班制度并做好值班记录 |  | √ | 大中型水闸
32 |  | 未储备或代储必要防汛物资 | √ | 大中型水闸
33 | 远程控制及监控 | 远程控制系统（如有）不能正常启闭闸门 |  | √ | 大中型水闸
34 |  | 未按水文技术规范要求配套建设水文设施 |  |  | √
35 |  | 安防视频监控系统未覆盖闸门、启闭机房、配电室等重点部位 |  | √
36 |  | 应使用的监控系统未投入使用或失效 |  | √
37 | 安全防护 | 无消防设施 |  | √ | 大中型水闸
38 |  | 消防设施不完善 | √ | 大中型水闸
39 |  | 配置的火灾报警系统没有正常运行 |  |  | 大中型水闸
40 |  | 未设置必要的安全防护及安全管理设施 | √ | 大中型水闸
41 |  | 未配备从事反恐怖防范工作的专（兼）职人员 |  | 大型拦河闸
42 | 安全防护 | 启闭机房、配电室、中控室等重点部位出入口未设置安全检查岗位 |  | √
43 |  | 工程重点部位及危险作业场所未设置警示标志、警戒区、安全隔离设施 |  | √
44 | 安全鉴定 | 未按规定开展安全鉴定 |  | √
45 |  | 闸门和启闭机未按规定进行安全检测 | √ | 大中型水闸
46 |  | 安全鉴定或认定意见建议提出的重大隐患未及时采取有效措施 |  |  | √
47 | 三、四类闸管理 | 未采取除险加固、降低标准运用或报废等措施予以处理；或采取相应处理措施前，未制定保闸安全应急措施并限制运用 |  |  | √
48 | 其他问题 | 存在其他涉及水闸运行管理的问题 | √ | √ | 影响运行安全
（三）日常管理与维护
49 | 巡查、巡检 | 未按规定开展水闸（经常、定期、特别）检查工作 |  | √
50 |  | 无检查记录（报告）或检查记录（报告）不规范 | √
51 |  | 安全监测点、交通桥、人行步道等位置存在安全隐患，如没有安装栏杆等 | √
52 |  | 检查未及时发现工程缺陷或安全隐患 |  | √ | 未发现重大安全隐患
53 | 害堤动物防治 | 未按规定开展白蚁等害堤动物危害日常检查排查 | √
54 |  | 发现白蚁等害堤动物危害的未按规定实施危害治理 |  | √
55 | 安全监测及监控设施设备 | 未对工程进行安全监测、采集监测数据 | 大中型水闸工作开展不规范 | 大中型水闸 未开展
56 |  | 未规范或未及时整理分析监测资料 | √
57 |  | 水文设施设备运行异常或损坏，未及时修复或无替代措施 |  | √
58 |  | 安全监测设施设备维护不到位 | √
59 | 数字孪生工程 | 软、硬件系统功能或参数设置不符合要求，或不满足运行管理需要 |  | √ | 影响安全运行
60 |  | 软件系统功能不完善影响使用，不满足运行管理需要 |  | √ | 影响安全运行
61 |  | 未按要求进行数据共享 |  | √
62 |  | 水闸信息管理系统未按照网络安全等级保护制度，履行安全保护义务 |  | √
63 |  | 非法泄露运行敏感信息 |  |  | √
64 | 管理范围和保护范围情况 | 未划定管理范围和保护范围 |  | √
65 |  | 工程管理和保护范围内有新增违章建筑或未及时查处工程管理和保护范围内的违章建筑 |  | √ | 影响运行安全
66 |  | 工程管理和保护范围内存在危害工程安全的活动 |  | √ | 影响运行安全
（四）工程实体
67 | 闸室 | 闸室结构（闸墩、底板、边墙等）或结构缝变形量大，边墙有明显倾斜 |  | √ | 影响运行安全
68 |  | 防渗排水结构出现破坏、异常 |  | √ | 影响运行安全
69 | 闸室 | 消能防冲设施破损 |  | √ | 影响运行安全
70 |  | 闸室两岸连接建筑物破损 |  | √ | 影响运行安全
71 |  | 地基不均匀沉降明显 |  | √ | 影响运行安全
72 | 闸室上下游连接段 | 连接段存在破损 | √
73 |  | 连接段河床存在冲刷和淤积 |  | √
74 | 管理范围内的上下游河道和堤防及其他建筑物 | 上下游河道存在淤积或冲刷 |  | √
75 |  | 两岸堤防存在破损 | √
76 |  | 其他建筑物存在缺陷影响水闸正常运行 |  | √
77 | 闸门 | 闸门、门槽等存在变形、卡阻 |  | √ | 不能启闭
78 |  | 闸门、门槽存在锈蚀、损伤 | √ | 影响运行安全
79 |  | 闸门密封件破损、漏水 | √ | 影响运行安全
80 |  | 闸门其它部件存在缺陷 | √ | 影响运行安全
81 | 启闭设备 | 启闭设备不能满足正常启闭要求 |  |  | √
82 |  | 启闭设备存在锈蚀、漏油等 | √ | 影响运行安全
83 |  | 启闭设备无保护装置及措施 | √ | 影响运行安全
84 | 配电设施 | 配电设施存在故障或隐患 |  | √ | 影响闸门启闭
85 | 配电设施 | 电缆桥架进出口未进行防火封堵 | √
86 |  | 强弱电未采取隔离或防护措施 |  | √
87 |  | 备用电源不能正常运行 |  | √
88 |  | 发电机漏油 |  | √
89 |  | 柴油发电机保护保养不到位 | 未进行日常保养 | 无防雨帽、过墙保护套等 | 未接地
90 |  | （配电柜、发电机、UPS等）无防雷和接地 |  | √
注：1.分类标准未列的运行管理问题可参照类似问题和《水利工程运行管理监督检查办法（试行）》进行认定； 2.鉴于目前水闸管理法规及技术标准大多针对大中型水闸，小型水闸参照执行，因此本问题清单及评判标准对部分项目按工程规模进行了区分； 表格中“√ ”对所有水闸适用，有“大中型水闸”字样，对大中型水闸适用。