水利技术标准体系表

中华人民共和国水利部

2024年6月

# 前    言

为深入贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，全面落实《国家标准化发展纲要》，充分发挥水利技术标准对加快发展水利新质生产力、扎实推进水利高质量发展的导向性、引领性、推动性、基础性作用，水利部修订形成2024年版《水利技术标准体系表》（以下简称《体系表》）。

本次修订工作立足全面提升国家水安全保障能力，围绕完善水旱灾害防御体系、实施国家水网重大工程、复苏河湖生态环境、推进数字孪生水利建设、建立健全节水制度政策、强化体制机制法治管理等推动水利高质量发展的实施路径，着眼提升水旱灾害防御能力、水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力、江河湖泊生态保护治理能力，明确了水利技术标准制修订工作的发展规划，布局科学、层次分明、结构清晰，可操作性强，为加快发展水利新质生产力、扎实推进水利高质量发展提供有力支撑。

《体系表》紧紧围绕水利高质量发展需求，聚焦水利行业重点领域，构建了由“专业门类”和“功能序列”组成的二维框架结构。“专业门类”划分与水利部行政职能和水利专业分类密切相关，“功能序列”划分符合水利工程建设管理的普遍规律。

列入《体系表》的水利技术标准主要由水利部组织编制的国家标准和水利行业标准组成，不包括地方标准、团体标准和企业标准。共收录水利技术标准644项，包括国家标准151项、行业标准493项。其中，已颁标准437项（含修订157项），制订58项，拟编149项。本次修订废止、终止了2021年版《体系表》中不适应当前新形势新任务新要求的标准，新增了推动水利高质量发展亟需的标准。

《体系表》由修订说明、水利技术标准体系结构框图、关于专业门类和功能序列的说明、体系结构统计表、标准体系项目表及附表构成。

《体系表》采取动态管理，期间如有亟需制定的新增标准，可按照《水利标准化工作管理办法》要求履行相关程序。

《体系表》在实施过程中如有问题和建议，请函告水利部国际合作与科技司。

目    次

前    言	I

一、修订说明	1

（一）修订目的	1

（二）修订原则	1

（三）修订依据	1

（四）框架结构	2

（五）其他	2

二、水利技术标准体系结构框图	3

三、关于专业门类、功能序列的说明	4

（一）专业门类	4

（二）功能序列	5

四、体系结构统计表	6

五、标准体系项目表	7

A 水文（72项）	7

B 水资源（40项）	12

C 水生态水环境（29项）	14

D 水利水电工程（279项）	17

E 水旱灾害防御（33项）	33

F 蓄滞洪区（3项）	35

G 节约用水（28项）	36

H 河湖管理（17项）	38

I 水土保持（24项）	39

J 灌溉排水（21项）	41

K 农村供水（7项）	42

L 水利工程移民（9项）	43

M 数字孪生水利（58项）	44

N 流域治理管理（12项）	47

O 综合（12项）	48

附表一  计量技术规范	49

附表二  标准物质	51

附表三  南水北调工程专用技术标准	55

# 一、修订说明

## （一）修订目的

1. 贯彻落实党中央决策部署。深入贯彻习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，全面落实《国家标准化发展纲要》，推动实施京津冀协同发展、长江经济带发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设、黄河流域生态保护和高质量发展等国家重大战略，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，优化水利标准化治理结构，增强水利标准化治理效能，提升水利标准国际化水平。

2. 促进发展水利新质生产力。围绕全面提升国家水安全保障能力总体目标，聚焦水旱灾害防御能力、水资源集约节约利用能力、水资源优化配置能力、江河湖泊生态保护治理能力系统提升，在完善水旱灾害防御体系、实施国家水网重大工程、复苏河湖生态环境、推进数字孪生水利建设、建立健全节水制度政策、强化体制机制法治管理等方面全面提升水利标准化水平，充分发挥水利技术标准对加快发展水利新质生产力、扎实推进水利高质量发展的导向性、引领性、推动性、基础性作用。

3. 优化完善水利技术标准体系。优化水利技术标准供给结构，坚持统筹高质量发展和高水平安全，统筹水利勘测、规划、设计、建设、运行全生命周期，统筹物理工程与数字孪生，具备预报预警预演预案功能的基本原则，新增推动水利高质量发展亟需的标准，增强标准的系统性、协同性，有效解决部分专业领域标准数量不足、标准间逻辑关系不清、标准过细过散等问题，推动水利标准化发展由数量规模型向质量效益型转变。

## （二）修订原则

1. 坚持需求导向。按照加快发展水利新质生产力要求，对照推动水利高质量发展的目标和实施路径，在检视评估、查找空白和充分研究的基础上，科学合理确定纳入体系的标准，确保水利技术标准满足行业需求。

2. 坚持创新引领。紧密对接标准化管理新形势新要求，吸收借鉴相关行业标准体系建设经验，结合水利行业实际，充分融入先进适用水利科技创新成果，对标国际先进水平，着力建立具有水利行业特色、与国际接轨、标准核心技术指标先进的水利技术标准体系。

3. 坚持协调有序。确保标准与有关法律法规、方针政策相一致，与生产实践相结合，理顺各项标准间的协调关系，妥善处理标准与行政文件、政府标准与市场标准间关系，全面评估标准实施效果，及时废止、终止不适应新形势新要求的标准。

## （三）修订依据

1. 《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国长江保护法》《中华人民共和国黄河保护法》等法律法规。

2. 《国家标准化发展纲要》《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》（国发〔2015〕13号）、《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发水利部职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（厅字〔2018〕57号），《“十四五”推动高质量发展的国家标准体系建设规划》（国标委联〔2021〕36号），《水利标准化工作管理办法》（水国科〔2022〕297号）等。

3. 《标准体系构建原则和要求》（GB/T 13016—2018）等。

## （四）框架结构

根据2021年版《体系表》使用情况、标准体系内在特征和水利行业特点，以及标准体系框架的传承性，经论证和比选，2024年版《体系表》框架结构由专业门类、功能序列构成，并在原有基础上进行优化调整。“专业门类”划分与水利部行政职能和水利专业分类密切相关，反映水利事业的主要对象、作用和目标，体现水利行业特色，满足行业管理需求；“功能序列”划分统筹水利勘测、规划、设计、建设、运行全生命周期管理，符合水利工程建设管理的普遍规律，反映了国民经济和社会发展所具有的共性特征。

专业门类——包括水文、水资源、水生态水环境、水利水电工程、水旱灾害防御、蓄滞洪区、节约用水、河湖管理、水土保持、灌溉排水、农村供水、水利工程移民、数字孪生水利、流域治理管理、综合等15个专业门类。

功能序列——包括通用、勘测、规划、设计、施工与安装、监理、验收、运行维护、质量与评价、安全与监督、监测预报、材料与仪器设备、试验与检验检测等13个功能序列。

## （五）其他

1. 标准的编制状态分为已颁、修订、制订和拟编四种，说明如下：

已颁：已发布实施的标准。

修订：已发布实施，正在修订或拟修订的标准。

制订：正在制订的标准。

拟编：拟制订的标准。

2. 标准编号分为强制性国家标准、推荐性国家标准、强制性行业标准和推荐性行业标准。示例如下：

强制性国家标准：GB XXXXX—年份

推荐性国家标准：GB/T XXXXX—年份

强制性行业标准：SL XXX—年份

推荐性行业标准：SL/T XXX—年份

其中，根据国家标准编号相关规定，2019年4月8日前发布的水利行业标准编号为“SL XXX—年份”，为全文推荐行业标准或条文强制行业标准的统一编号；2019年4月8日后发布的水利推荐性行业标准编号为“SL/T XXX—年份”，强制性行业标准编号为“SL XXX—年份”。

- 标准名称中含“系列标准”时，表示标准编号的顺序号不是同一流水号。

- 备注所列信息为标准编制工作中拟需重点落实的有关事项。

# 二、水利技术标准体系结构框图

专业门类

功能序列

试验与检验检测

材料与仪器设备

监测预报

安全与监督

质量与评价

运行维护

验收

监理

施工与安装

设计

规划

勘测

通用

综合

流域治理管理

数字孪生水利

水利工程移民农村供水

灌溉排水

水土保持

河湖管理

节约用水

蓄滞洪区

水旱灾害防御

水利水电工程

水生态水环境

水资源

水文

# 三、关于专业门类、功能序列的说明

## （一）专业门类

| 专业门类 | 包括范围及解释说明 |
| --- | --- |
| A 水文 | 水文水资源监测，水文情报预报，站网布设等雨水情监测预报“三道防线”建设，资料整编，水文仪器设备等 |
| B 水资源 | 水资源规划，取水总量控制，水资源监测，水资源评价，饮用水源地保护，水资源论证与许可，水资源调度，水资源开发利用与保护等 |
| C 水生态水环境 | 水生态调查监测，生态流量，地下水保护治理，水生态系统保护修复等 |
| D 水利水电工程 | 工程规划，工程地质，水工建筑物，水力机械，金属结构，电气设备，小水电建设与管理等 |
| E 水旱灾害防御 | 防洪（防潮、防凌），排涝，抗旱（压咸），水旱灾情评估，风险管理，水工程调度，山洪、堰塞湖等灾害防治等 |
| F 蓄滞洪区 | 蓄滞洪区安全建设、管理和运用等 |
| G 节约用水 | 用水总量和用水效率控制，节约用水规划，用水定额，节水评价，非常规水开发利用，节水载体建设，节水监督管理，节水产业发展，合同节水管理，节水型社会建设等 |
| H 河湖管理 | 河湖水域及其岸线管理和保护，水利风景区，河口管理，河道采砂，河湖健康评价，河长制湖长制等 |
| I 水土保持 | 水土保持规划，水土流失重点防治区划分，水土保持监测与评价，淤地坝，生产建设项目水土保持管理，水土保持工程建设，水土保持碳汇等 |
| J 灌溉排水 | 灌区建设与管理，节水灌溉改造，牧区水利等 |
| K 农村供水 | 农村供水工程建设与管理、巩固提升，农村饮水安全，供水突发事件应急处置等 |
| L 水利工程移民 | 建设征地与移民安置规划设计，实施管理，监督评估，后期扶持等 |
| M 数字孪生水利 | 分类与编码，传输交换，数据存储，水利网络安全，信息系统建设与管理，数字孪生水利建设等 |
| N 流域治理管理 | 流域的规划、治理、管理、调度等 |
| O 综合 | 水利统计，审计，档案，水文化等 |

## （二）功能序列

| 功能序列 | 包括范围及解释说明 |
| --- | --- |
| 01 通用 | 术语，标准编写规程，工程建设三阶段编写规程等 |
| 02 勘测 | 地质勘察，地形测绘，测量等 |
| 03 规划 | 综合规划，专业规划，工程规划等 |
| 04 设计 | 水工，施工组织，机电及金属结构，征地移民，环境保护，水土保持，管理设计，安全监测设计，数字孪生设计等 |
| 05 施工与安装 | 施工通用技术，土建工程施工，机电及设备安装，智能化施工技术等 |
| 06 监理 | 工程建设监理等 |
| 07 验收 | 阶段验收，专项验收，竣工验收等 |
| 08 运行维护 | 工程调度，运行操作，养护修理，降等，报废等 |
| 09 质量与评价 | 质量检测与评价，环境、生态影响评价，移民评估等 |
| 10 安全与监督 | 劳动卫生与人员安全，安全检测，安全鉴定，安全评价，水利安全生产等 |
| 11 监测预报 | 调查，观测，监测，预测，预报，预警，预演，预案等 |
| 12 材料与仪器设备 | 混凝土，管材，土工合成材料，监测、检测仪器及实验器具或装置，起重机，搅拌机，节水设备及产品，水泵等 |
| 13 试验与检验检测 | 模（原）型试验方法，岩土试验、程序，计量，仪器检验、校验、校准等 |

# 四、体系结构统计表

| 功能 专业 |  | 合计 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 通用 | 勘测 | 规划 | 设计 | 施工与安装 | 监理 | 验收 | 运行维护 | 质量与评价 | 安全与监督 | 监测预报 | 材料与仪器设备 | 试验与检验检测 |
| 合计 |  | 644 | 61 | 17 | 32 | 134 | 51 | 2 | 14 | 66 | 58 | 42 | 72 | 52 | 43 |
| A | 水文 | 72 | 2 |  | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 2 | 34 | 19 | 8 |
| B | 水资源 | 40 | 3 | 1 | 9 | 6 |  |  |  | 4 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| C | 水生态 水环境 | 29 |  |  | 2 | 4 |  |  |  | 1 | 5 |  | 16 |  | 1 |
| D | 水利水电工程 | 279 | 10 | 15 | 5 | 72 | 36 | 1 | 8 | 44 | 8 | 22 | 1 | 29 | 28 |
| E | 水旱灾害 防御 | 33 | 6 |  | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 |  |
| F | 蓄滞洪区 | 3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| G | 节约用水 | 28 | 9 |  | 2 | 4 |  |  |  |  | 8 | 5 |  |  |  |
| H | 河湖管理 | 17 | 3 |  | 2 | 5 |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 1 |  |  |
| I | 水土保持 | 24 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |  | 1 |  | 1 |
| J | 灌溉排水 | 21 | 4 |  | 2 | 5 |  |  | 2 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 3 |
| K | 农村供水 | 7 |  |  | 1 | 3 | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| L | 水利工程移民 | 9 |  |  | 2 | 4 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  |
| M | 数字孪生水利 | 58 | 12 |  |  | 16 | 5 |  |  | 8 | 2 | 8 | 6 |  | 1 |
| N | 流域治理管理 | 12 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| O | 综合 | 12 | 6 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |

# 标准体系项目表

## A 水文（72项）

| 序号 | 功能序列 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01通用 | 河流泥沙公报编制规程 | SL 474—2010 | 已颁 |  |
| 2 | 01通用 | 水文设施工程前期工作技术规程 | SL/T 505— | 修订 | 修订《水文设施工程可行性研究报告编制规程》（SL 505—2011）时名称修改为《水文设施工程前期工作技术规程》，合并《水文设施工程项目建议书编制规程》（SL 504—2011）、《水文设施工程初步设计报告编制规程》（SL 506—2011） |
| 3 | 03规划 | 水文站网规划技术导则 | SL/T 34—2023 | 已颁 |  |
| 4 | 04设计 | 暴雨频率图编制技术导则 | SL/T | 制订 |  |
| 5 | 04设计 | 水文监测设施设计规范 | SL/T 622— | 修订 | 正在修订的《水文缆道设计规范》（SL 622—2014）名称修改为《水文监测设施设计规范》，合并《水位观测平台技术标准》（SL 384—2007） |
| 6 | 05施工与安装 | 水文基础设施建设及技术装备标准 | SL/T 276—2022 | 已颁 |  |
| 7 | 05施工与安装 | 水文设施工程施工及验收规程 | SL/T 649— | 修订 | 正在修订的《水文设施工程施工规程》（SL 649—2014）名称修改为《水文设施工程施工及验收规程》，合并《水文设施工程验收规程》（SL 650—2014） |
| 8 | 08运行维护 | 水文设施及技术装备管理规范 | SL/T 415— | 修订 | 修订《水文基础设施及技术装备管理规范》（SL/T 415—2019）时名称修改为《水文设施及技术装备管理规范》 |
| 9 | 09质量与评价 | 地下水动态分析评价技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 10 | 10安全与监督 | 水文仪器安全规范 | GB/T 18523— | 修订 | 修订《水文仪器安全要求》（GB 18523—2001）时名称修改为《水文仪器安全规范》 |
| 11 | 10安全与监督 | 水环境监测实验室安全技术导则 | SL/Z 390—2007 | 已颁 |  |
| 12 | 11监测预报 | 水文资料整编规范 | SL/T 247—2020 | 已颁 | 修订时合并《水文测站考证技术规范》（SL 742—2017） |
| 13 | 11监测预报 | 水文年鉴汇编刊印规范 | SL/T 460—2020 | 已颁 |  |
| 14 | 11监测预报 | 水文监测预报体系评价导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 15 | 11监测预报 | 水文基础测量规范 | SL/T 58— | 修订 | 1.修订《水文测量规范》（SL 58—2014）时名称修改为《水文基础测量规范》； 2.已出版英文版 |
| 16 | 11监测预报 | 河道演变勘测调查规范 | SL 383—2007 | 已颁 |  |
| 17 | 11监测预报 | 凌汛计算规范 | SL 428—2008 | 已颁 |  |
| 18 | 11监测预报 | 水文调查规范 | SL 196—2015 | 已颁 |  |
| 19 | 11监测预报 | 城市水文监测与分析评价技术导则 | SL/Z 572—2014 | 已颁 |  |
| 20 | 11监测预报 | 地下水监测工程技术标准 | GB/T 51040—2023 | 已颁 |  |
| 21 | 11监测预报 | 地下水监测预警技术标准 | SL/T | 拟编 |  |
| 22 | 11监测预报 | 水文巡测规范 | SL 195—2015 | 已颁 |  |
| 23 | 11监测预报 | 水文应急监测技术导则 | SL/T 784—2019 | 已颁 |  |
| 24 | 11监测预报 | 水文自动测报系统技术规范 | GB/T 41368—2022 | 已颁 |  |
| 25 | 11监测预报 | 特殊条件下水文测验规范 | SL/T 710— | 修订 | 修订《受工程影响水文测验方法导则》（SL 710—2015）时名称修改为《特殊条件下水文测验规范》 |
| 26 | 11监测预报 | 感潮河段水文测验规范 | SL 732—2015 | 已颁 |  |
| 27 | 11监测预报 | 河流流量测验规范 | GB 50179— | 修订 | 正在修订《河流流量测验规范》（GB 50179—2015） |
| 28 | 11监测预报 | 河流冰情观测规范 | SL 59—2015 | 已颁 |  |
| 29 | 11监测预报 | 河流泥沙测验标准 | GB/T 50159— | 修订 | 修订《河流悬移质泥沙测验规范》（GB/T 50159—2015）时名称修改为《河流泥沙测验标准》，合并《河流推移质泥沙及床沙测验规程》（SL 43—92） |
| 30 | 11监测预报 | 水道观测规范 | SL 257—2017 | 已颁 |  |
| 31 | 11监测预报 | 降水量观测规范 | SL 21—2015 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 32 | 11监测预报 | 水工建筑物与堰槽测流规范 | SL/T 537— | 修订 | 正在修订《水工建筑物与堰槽测流规范》（SL 537—2011） |
| 33 | 11监测预报 | 水库水文泥沙监测规范 | GB/T | 制订 | 制订时合并《水库水文泥沙观测规范》（SL 339—2006） |
| 34 | 11监测预报 | 水面蒸发观测规范 | SL 630—2013 | 已颁 |  |
| 35 | 11监测预报 | 水文情报预报规范 | GB/T 22482— | 修订 | 正在修订《水文情报预报规范》（GB/T 22482—2008） |
| 36 | 11监测预报 | 水情预警信号 | SL 758—2018 | 已颁 |  |
| 37 | 11监测预报 | 水位观测标准 | GB/T 50138— | 修订 | 正在修订《水位观测标准》（GB/T 50138—2010） |
| 38 | 11监测预报 | 涌潮高度观测技术规程 | GB/T | 拟编 |  |
| 39 | 11监测预报 | 土壤墒情监测与评价规范 | SL/T 364— | 修订 | 修订《土壤墒情监测规范》（SL 364—2015）时名称修改为《土壤墒情监测与评价规范》，合并《土壤墒情评价指标》（SL 568—2012） |
| 40 | 11监测预报 | 水文渡河设施测验规范 | SL/T 338— | 修订 | 修订《水文测船测验规范》（SL 338—2006）时名称修改为《水文渡河设施测验规范》，合并《水文缆道测验规范》（SL 443—2009） |
| 41 | 11监测预报 | 无人机测流技术规范 | GB/T | 拟编 |  |
| 42 | 11监测预报 | 侧扫雷达流量监测规范 | GB/T | 拟编 |  |
| 43 | 11监测预报 | 水利测雨雷达应用技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 44 | 11监测预报 | 河流泥沙颗粒分析规程 | SL 42—2010 | 已颁 |  |
| 45 | 11监测预报 | 水质水生态监测规范 | SL/T 219— | 修订 | 正在修订的《水环境监测规范》（SL 219—2013）名称修改为《水质水生态监测规范》 |
| 46 | 12材料与仪器设备 | 水文仪器基本技术要求系列标准 - 1.水文仪器基本参数及通用技术条件； - 2.水文仪器显示与记录； - 3.水文仪器可靠性技术要求； - 4.河流泥沙测验及颗粒分析仪器基本技术条件； - 5.水文缆道机电设备及测验仪器通用技术条件； - 6.土壤水分（墒情）监测仪器基本技术条件 | GB/T 15966 | 已颁 | 该标准为系列标准，含《水文仪器基本参数及通用技术条件》（GB/T 15966—2017）、《水文仪器显示与记录》（GB/T 19704—2019）、《水文仪器可靠性技术要求》（GB/T 18185—2014）、《河流泥沙测验及颗粒分析仪器基本技术条件》（GB/T 27991—2011）、《水文缆道机电设备及测验仪器通用技术条件》（GB/T 32749—2016）、《土壤水分（墒情）监测仪器基本技术条件》（GB/T 28418—2012） |
| 47 | 12材料与仪器设备 | 水文仪器基本环境试验条件及方法 | GB/T 9359—2016 | 已颁 | 修订时合并《水文仪器通则 第5部分：工作条件影响及试验方法》（GB/T 18522.5—2002） |
| 48 | 12材料与仪器设备 | 水文仪器系列型谱 | GB/T 13336—2019 | 已颁 | 修订时合并《水文仪器及水利水文自动化系统型号命名方法》（SL 108—2006） |
| 49 | 12材料与仪器设备 | 水文仪器信号与接口 | GB/T 19705—2017 | 已颁 |  |
| 50 | 12材料与仪器设备 | 水文自动测报系统通用设备 | GB/T 30954—2014 | 已颁 | 修订时合并《水利水文自动化系统设备检验测试通用技术规范》（GB/T 20204—2006）、《水文自动测报系统设备通用技术条件》（GB/T 27994—2011）、《水文自动测报系统设备 遥测终端机》（SL 180—2015） |
| 51 | 12材料与仪器设备 | 一体化水文仪器设备应用技术规范 | GB/T | 拟编 |  |
| 52 | 12材料与仪器设备 | 地下水监测设备技术要求 | GB/T | 拟编 |  |
| 53 | 12材料与仪器设备 | 国产声学多普勒流速剖面仪通用技术要求 | GB/T | 拟编 |  |
| 54 | 12材料与仪器设备 | 量测水自动化设备应用技术规范 | GB/T | 拟编 |  |
| 55 | 12材料与仪器设备 | 降水量观测仪器系列标准 - 1.第2部分：翻斗式雨量传感器； - 2.第3部分：虹吸式雨量计； - 3.第4部分：称重式雨量计； - 4.第5部分：雨量显示记录仪； - 5.第6部分：融雪型雨雪量计； - 6.面雨量设备； - 7.微波测雨技术装备 | GB/T 21978— | 修订 | 该标准为系列标准，含《降水量观测仪器 第2部分：翻斗式雨量传感器》（GB/T 21978.2—2014）、《降水量观测仪器 第3部分:虹吸式雨量计》（GB/T 21978.3—2008）、《降水量观测仪器 第4部分：称重式雨量计》（SL/T 811.4—2021）、《降水量观测仪器 第5部分：雨量显示记录仪》（GB/T 21978.5—2014）、《降水量观测仪器 第6部分:融雪型雨雪量计》（GB/T 21978.6—2008），增加面雨量设备、微波测雨技术装备等标准 |
| 56 | 12材料与仪器设备 | 流速流量仪器系列标准 1.转子式流速仪； 2.流速流量仪器 第2部分：声学流速仪； 3.流速流量记录仪； 4.电波流速仪； 5.电磁流速仪； 6.流速流向仪； 7.视频流速仪； 8.雷达流速仪 | GB/T 11826— | 修订 | 该标准为系列标准，含《转子式流速仪》（GB/T 11826—2019）、《流速流量仪器 第2部分:声学流速仪》（GB/T 11826.2—2012）、《流速流量记录仪》（SL 340—2006），增加电波流速仪、电磁流速仪、流速流向仪、视频流速仪、雷达流速仪等标准 |
| 57 | 12材料与仪器设备 | 泥沙测验仪器 - 1.量子点光谱测沙仪； - 2.光电测沙仪； - 3.激光粒度分析仪； - 4.超声波泥沙粒度含沙量测量仪； - 5.泥沙粒度粒形分析仪； - 6.同位素测沙仪； - 7.振动式测沙仪 | GB/T | 拟编 | 该标准为系列标准 |
| 58 | 12材料与仪器设备 | 水深测量仪器 - 1.第1部分:水文测杆； - 2.第3部分：超声波测深仪 | GB/T 27992— | 已颁 | 该标准为系列标准，含《水深测量仪器 第1部分: 水文测杆》（GB/T 27992.1—2011）和《水深测量仪器 第3部分：超声波测深仪》（GB/T 27992.3—2016） |
| 59 | 12材料与仪器设备 | 水位测量仪器 - 1.第1部分：浮子式水位计； - 2.第2部分:压力式水位计； - 3.第4部分:超声波水位计； - 4.第5部分:电子水尺； - 5.雷达水位计； - 6.针式水位计； - 7.视频水位计 | GB/T 11828— | 修订 | 该标准为系列标准，含《水位测量仪器 第1部分：浮子式水位计》（GB/T 11828.1—2019）、《水位测量仪器 第2部分:压力式水位计》（GB/T 11828.2—2022）、《水位测量仪器 第4部分:超声波水位计》（GB/T 11828.4—2011）（正在修订）、《水位测量仪器 第5部分:电子水尺》（GB/T 11828.5—2011），增加雷达水位计、针式水位计、视频水位计等标准 |
| 60 | 12材料与仪器设备 | 蒸发量测量仪器系列标准 - 1.水面蒸发器； - 2.土壤水分蒸发测量仪器 第1部分：水力式蒸发器 | GB/T 21327— | 已颁 | 该标准为系列标准，含《水面蒸发器》（GB/T 21327—2019）、《土壤水分蒸发测量仪器 第1部分：水力式蒸发器》（GB/T 41184.1—2021） |
| 61 | 12材料与仪器设备 | 水文测验铅鱼 | SL 06—2006 | 已颁 |  |
| 62 | 12材料与仪器设备 | 水文绞车 | SL 151—2014 | 已颁 |  |
| 63 | 12材料与仪器设备 | 悬移质泥沙采样器 | SL 07—2006 | 已颁 |  |
| 64 | 12材料与仪器设备 | 闸位计 | GB/T 30950—2014 | 已颁 |  |
| 65 | 13试验与检验检测 | 水文科学实验规范 | SL/T 759— | 修订 | 修订《径流实验观测规范》（SL 759—2018）时名称修改为《水文科学实验规范》 |
| 66 | 13试验与检验检测 | 水文仪器应用前试验要求 | GB/T | 拟编 |  |
| 67 | 13试验与检验检测 | 土壤水分监测仪器检验测试规程 | SL/T 810—2021 | 已颁 |  |
| 68 | 13试验与检验检测 | 降水量观测仪器校准规范 | GB/T | 拟编 |  |
| 69 | 13试验与检验检测 | 水位计量标准装置校验方法 | GB/T 30952— | 修订 | 修订《水位试验台校验方法》（GB/T 30952—2014）时名称修改为《水位计量标准装置校验方法》 |
| 70 | 13试验与检验检测 | 动态流量与流速计量标准装置校验方法 | SL/T 232— | 修订 | 修订《动态流量与流速标准装置校验方法》（SL/T 232—1999）时名称修改为《动态流量与流速计量标准装置校验方法》 |
| 71 | 13试验与检验检测 | 直线明槽中转子式流速仪计量标准装置校准方法 | GB/T 21699— | 修订 | 修订《直线明槽中的转子式流速仪检定/校准方法》（GB/T 21699—2008）时名称修改为《直线明槽中转子式流速仪计量标准装置校准方法》 |
| 72 | 13试验与检验检测 | 水环境检测仪器及设备校验方法 | SL 144.1～11—2008 | 已颁 |  |

## B 水资源（40项）

| 序号 | 功能序列 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | 01通用 | 水资源通用技术规范 | GB | 制订 | 强制性国家标准 |
| 74 | 01通用 | 用水权交易技术标准 | SL/T | 拟编 |  |
| 75 | 01通用 | 用水权交易数据规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 76 | 02勘测 | 地下水资源勘察规范 | SL 454—2010 | 已颁 |  |
| 77 | 03规划 | 全国水资源分区 | GB/T | 拟编 |  |
| 78 | 03规划 | 水功能区划分标准 | GB/T 50594—2010 | 已颁 |  |
| 79 | 03规划 | 水资源规划规范 | GB/T 51051—2014 | 已颁 |  |
| 80 | 03规划 | 水资源保护规划编制规程 | SL/T 613— | 修订 | 正在修订《水资源保护规划编制规程》（SL 613—2013） |
| 81 | 03规划 | 水资源供需形势分析技术导则 | GB/T | 拟编 | 制订时合并《水资源供需预测分析方法技术规范》（SL 429—2008） |
| 82 | 03规划 | 地下水禁限采区划定导则 | GB/T | 拟编 |  |
| 83 | 03规划 | 地下水储备技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 84 | 03规划 | 水资源短缺地区评价导则 | GB/T | 拟编 |  |
| 85 | 03规划 | 水资源超载地区评价导则 | GB/T | 拟编 |  |
| 86 | 04设计 | 取用水计量设施设计规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 87 | 04设计 | 地下水管控指标确定技术导则 | SL/T | 制订 |  |
| 88 | 04设计 | 深层地下水回补技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 89 | 04设计 | 利用河湖回补地下水技术规程 | SL/T | 制订 |  |
| 90 | 04设计 | 用水统计调查与复核技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 91 | 04设计 | 海（咸）水入侵防治技术导则 | SL/T | 制订 |  |
| 92 | 08运行维护 | 水资源管理与调配系统业务应用技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 93 | 08运行维护 | 应急备用机井管理规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 94 | 08运行维护 | 取用水计量管理技术规范 | GB/T | 拟编 |  |
| 95 | 08运行维护 | 采矿区地下水取水量与水位技术要求 | SL/T | 拟编 |  |
| 96 | 09质量与评价 | 水资源评价导则 | SL/T 238— | 修订 | 正在修订《水资源评价导则》（SL/T 238—1999） |
| 97 | 09质量与评价 | 可用水量确定技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 98 | 09质量与评价 | 水资源论证区域评估技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 99 | 09质量与评价 | 地表水资源质量评价技术规程 | SL 395—2007 | 已颁 |  |
| 100 | 09质量与评价 | 地表水水质站代表水域调查评价技术规程 | SL/T | 拟编 |  |
| 101 | 09质量与评价 | 地下水质量标准 | GB/T 14848—2017 | 已颁 | 自然资源部（原国土资源部）和水利部共同提出 |
| 102 | 09质量与评价 | 地下水超采区评价导则 | GB/T 34968— | 修订 | 正在修订《地下水超采区评价导则》（GB/T 34968—2017） |
| 103 | 09质量与评价 | 规划水资源论证技术导则 | SL/T 813—2021 | 已颁 |  |
| 104 | 09质量与评价 | 建设项目水资源论证导则系列标准 - 1.水利水电建设项目； - 2.农田灌溉建设项目； - 3.火电建设项目； - 4.滨海核电建设项目； - 5.化工行业建设项目； - 6.造纸行业建设项目； - 7.采矿业建设项目； - 8.钢铁行业建设项目； - 9.纺织行业建设项目； - 10.冶金行业建设项目； - 11.石化行业建设项目； - 12.水源热泵建设项目； - 13.林草绿化建设项目 | GB/T 35580— | 修订 | 该标准为系列标准，含《建设项目水资源论证导则》（GB/T 35580—2017）、《建设项目水资源论证导则 第1部分 水利水电建设项目》（SL/T 525.1—2023）、《农田灌溉建设项目水资源论证导则》（SL/T 769—2020）、《火电建设项目水资源论证导则》（SL 763—2018）、《滨海核电建设项目水资源论证导则》（SL/T 777—2019）、《建设项目水资源论证导则 第5部分：化工行业建设项目》（SL/T 525.5—2021）、《建设项目水资源论证导则 第6部分：造纸行业建设项目》（SL/T 525.6—2021）、《采矿业建设项目水资源论证导则》（SL 747—2016）、《建设项目水资源论证导则 第8部分：钢铁行业建设项目》（SL/T）、《建设项目水资源论证导则 第9部分：纺织行业建设项目》（SL/T）、《建设项目水资源论证导则 第10部分：冶金行业建设项目》（SL/T）、《建设项目水资源论证导则 第12部分：水源热泵建设项目》（SL/T），增加石化行业、林草绿化等标准 |
| 105 | 09质量与评价 | 饮用水水源地水源论证技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 106 | 09质量与评价 | 取用水领域信用评价技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 107 | 10安全与监督 | 饮用水水源地安全评估技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 108 | 10安全与监督 | 饮用水水源地水质标准 | GB/T | 拟编 |  |
| 109 | 11监测预报 | 水资源承载能力监测预警技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 110 | 11监测预报 | 水资源水量监测技术导则 | SL 365—2015 | 已颁 |  |
| 111 | 12材料与仪器设备 | 水量计量设备基本技术条件 | SL/T 426—2021 | 已颁 |  |
| 112 | 13试验与检验检测 | 取水计量技术导则 | GB/T 28714—2023 | 已颁 |  |

## C 水生态水环境（29项）

| 序号 | 功能序列 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 113 | 03规划 | 地下水保护与利用规划编制规程 | SL/T | 拟编 |  |
| 114 | 03规划 | 河湖生态保护与修复规划导则 | SL 709—2015 | 已颁 |  |
| 115 | 04设计 | 河湖生态系统保护与修复工程技术导则 | SL/T 800—2020 | 已颁 |  |
| 116 | 04设计 | 河湖复苏技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 117 | 04设计 | 水利水电工程生态流量计算与泄放设计规范 | SL/T 820—2023 | 已颁 | 修订时合并《小型水电站生态流量确定技术导则》（GB/T） |
| 118 | 04设计 | 水域纳污能力计算规程 | GB/T 25173—2010 | 已颁 |  |
| 119 | 08 运行维护 | 水库生态流量泄放规程 | SL/T 819—2023 | 已颁 |  |
| 120 | 09质量与评价 | 生态风险评价导则 | SL/Z 467—2009 | 已颁 |  |
| 121 | 09质量与评价 | 河湖复苏成效评估技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 122 | 09质量与评价 | 河湖生态流量泄放生态效果评价技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 123 | 09质量与评价 | 调水工程生态补水效果评价技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 124 | 09质量与评价 | 海水入侵调查评价技术规程 | SL/T | 拟编 |  |
| 125 | 11监测预报 | 水质采样技术规程 | SL 187—96 | 已颁 | 修订时合并《多泥沙河流水环境样品采集及预处理技术规程》（SL 270—2001）、《冰封期冰体采样与前处理规程》（SL/T 466—2020） |
| 126 | 11监测预报 | 河湖生态流量确定和保障技术规范 | GB/T | 制订 | 制订《长江流域及以南区域河湖生态流量确定和保障技术规范》（GB/T）时名称修改为《河湖生态流量确定和保障技术规范》，合并《河湖生态环境需水计算规范》（SL/T 712—2021）、《河湖生态需水评估导则（试行）》（SL/Z 479—2010） |
| 127 | 11监测预报 | 水库下泄流量监测规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 128 | 11监测预报 | 地表水中微塑料的测定 | SL/T | 拟编 |  |
| 129 | 11监测预报 | 内陆水域浮游植物监测技术规程 | SL 733—2016 | 已颁 |  |
| 130 | 11监测预报 | 内陆水域大型底栖动物监测技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 131 | 11监测预报 | 输水明渠着生藻类监测技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 132 | 11监测预报 | 水质检测标准方法金属类系列标准 - 1.分光光度法； - 2.原子荧光光度法； - 3.电感耦合等离子体原子发射光谱法； - 4.电感耦合等离子体质谱法 | SL/T 272— | 已颁 | 该标准为系列标准，含《水质 总硒的测定铁（II）—邻菲啰啉间接分光光度法》（SL/T 272—2001）、《水质 砷、汞、硒、铅的测定 原子荧光光度法（1.砷、2.汞、3.硒、4.铅）》（SL 327—2005）、《铅、镉、钒、磷等34种元素的测定》（SL 394—2007） |
| 133 | 11监测预报 | 水质检测标准方法无机非金属类系列标准 - 1.电导率； - 2.矿化度； - 3.游离二氧化碳； - 4.侵蚀性二氧化碳； - 5.酸度； - 6.碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐）； - 7.硝酸盐氮； - 8.硫酸盐； - 9.水中无机阴离子； - 10.透明度； - 11.叶绿素； - 12.硫化物； - 13.硼； - 14.二氧化硅； - 15.氧化还原电位； - 16.总氮； - 17.挥发酚； - 18.硫化物； - 19.阴离子表面活性剂； - 20.六价铬； - 21高氯酸盐 | SL/T 78— | 修订 | 该标准为系列标准，含《电导率的测定（电导仪法）》（SL 78—1994）、《矿化度的测定（重量法）》（SL 79—1994）、《游离二氧化碳的测定（碱滴定法）》（SL 80—1994）、《侵蚀性二氧化碳的测定 （酸滴定法）》（SL 81—1994）、《酸度的测定（碱滴定法）》（SL 82—1994）、《碱度（总碱度、重碳酸盐和碳酸盐）的测定（酸滴定法）》（SL 83—1994）、《硝酸盐氮的测定（紫外分光光度法）》（SL 84—1994）、《硫酸盐的测定（EDTA滴定法）》（SL 85—1994）、《水中无机阴离子的测定（离子色谱法）》（SL 86—1994）、《透明度的测定（透明度计法、圆盘法）》（SL 87—1994）、《水质 叶绿素的测定 分光光度法》（SL 88—2012）、《硫化物的测定（亚甲蓝分光光度法）》（SL 89—1994）、《硼的测定（姜黄素法）》（SL 90—1994）、《二氧化硅（可溶性）的测定（硅钼黄分光光度法）》（SL 91.1—1994）、《二氧化硅（可溶性）的测定（硅钼蓝分光光度法）》（SL 91.2—1994）、《氧化还原电位的测定（电位测定法）》（SL 94—1994）、《水质 总氮、挥发酚、硫化物、阴离子表面活性剂和六价铬的测定 连续流动分析—分光光度法》（SL/T 788—2019），增加离子色谱法测定高氯酸盐和六价铬等标准 |
| 134 | 11监测预报 | 水质检测标准方法有机类系列标准 - 1.半挥发性有机污染物； - 2.挥发性有机污染物； - 3.酚类化合物； - 4.酞酸酯类化合物； - 5.多环芳烃类化合物； - 6.氯代除草剂类化合物； - 7.芳香族挥发性有机物； - 8.有机氯农药； - 9.多氯联苯类化合物； - 10.有机磷农药； - 11.甲萘威； - 12.溴氰菊酯； - 13.微囊藻毒素-LR； - 14.挥发性卤代烃； - 15.丙烯醛； - 16.丙烯腈； - 17.乙醛； - 18.阿特拉津； - 19.氯苯类化合物； - 20.联苯胺 | SL/T 392— | 修订 | 该标准为系列标准，含《固相萃取气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中半挥发性有机污染物》（SL 392—2007）、《吹扫捕集气相色谱/质谱分析法（GC/MS）测定水中挥发性有机污染物》（SL 393—2007）、《气相色谱法测定水中酚类化合物》（SL 463—2009）、《气相色谱法测定水中酞酸酯类化合物》（SL 464—2009）、《高效液相色谱法测定水中多环芳烃类化合物》（SL 465—2009）、《气相色谱法测定水中氯代除草剂类化合物》（SL 495—2010）、《顶空气相色谱法（HS—GC）测定水中芳香族挥发性有机物》（SL 496—2010）、《气相色谱法测定水中有机氯农药和多氯联苯类化合物》（SL 497—2010）、《水质 有机磷农药的测定 固相萃取—气相色谱法》（SL 739—2016）、《水质 甲萘威、溴氰菊酯、微囊藻毒素—LR的测定 高效液相色谱法》（SL 740—2016）、《水质 挥发性卤代烃和芳香族挥发性有机物的测定 气相色谱法》（SL/T 741）、《水质 丙烯醛、丙烯腈和乙醛的测定 吹扫捕集—气相色谱法》（SL 748—2017）、《水质 阿特拉津的测定 固相萃取—高效液相色谱法》（SL 761—2018）、《水质 氯苯类化合物的测定 固相萃取—气相色谱质谱法》（SL/T 787—2019），增加联苯胺测定等标准 |
| 135 | 11监测预报 | 水质 初级生产力测定-“黑白瓶”测定法 | SL 354—2006 | 已颁 |  |
| 136 | 11监测预报 | 水质 粪大肠菌群的测定-多管发酵法 | SL 355—2006 | 已颁 |  |
| 137 | 11监测预报 | 水质 涕灭威的测定 超高效液相-三重四级杆质谱法 | SL/T | 拟编 |  |
| 138 | 11监测预报 | 水质1.3-二氧戊环等6种致嗅物质的测定 固相萃取气相色谱-质谱法 | SL/T | 拟编 |  |
| 139 | 11监测预报 | 水质 6种大环内脂类抗生素的测定 高效液相色谱-三重四极杆质谱法 | SL/T | 拟编 |  |
| 140 | 11监测预报 | 水质 土臭素和二甲基异莰醇的测定 吹扫捕集-气相色谱质谱法 | SL/T | 拟编 |  |
| 141 | 13试验与检验检测 | 有机分析样品前处理方法 | SL 391—2007 | 已颁 |  |

## D 水利水电工程（279项）

| 序号 | 功能序列 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 142 | 01通用 | 水利水电工程制图 - 1.基础制图； - 2.水工建筑图； - 3.勘测图； - 4.水力机械图； - 5.电气图； - 6.水土保持图； - 7.防汛抗旱用图图式 | SL/T 73— | 修订 | 该标准为系列标准，含《水利水电工程制图标准 基础制图》（SL 73.1—2013）（正在修订）、《水利水电工程制图标准 水工建筑图》（SL 73.2—2013）（正在修订）、《水利水电工程制图标准 勘测图》（SL 73.3—2013）（正在修订）、《水利水电工程制图标准 水力机械图》（SL 73.4—2013）（正在修订）、《水利水电工程制图标准 电气图》（SL 73.5—2013）（正在修订）、《水利水电工程制图标准 水土保持图》（SL 73.6—2015）（正在修订）、《防汛抗旱用图图式》（SL 73.7—2015） |
| 143 | 01通用 | 水利水电工程等级划分及洪水标准 | SL 252—2017 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 144 | 01通用 | 水利水电工程项目建议书编制规程 | SL/T 617—2021 | 已颁 |  |
| 145 | 01通用 | 水利水电工程可行性研究报告编制规程 | SL/T 618—2021 | 已颁 |  |
| 146 | 01通用 | 水利水电工程初步设计报告编制规程 | SL/T 619—2021 | 已颁 |  |
| 147 | 01通用 | 水利水电岩土工程三维协同设计技术规程 | SL/T | 拟编 |  |
| 148 | 01通用 | 渠道防渗衬砌工程技术标准 | GB/T 50600—2020 | 已颁 | 修订时合并《渠道衬砌与防渗材料》（GB/T 32748—2016） |
| 149 | 01通用 | 小型水电站工程项目规范 | SL | 制订 | 强制性行业标准，制订时合并《小型水电站施工安全标准》（GB 51304—2018）相关内容 |
| 150 | 01通用 | 小型水电站可行性研究报告编制规程 | SL/T 357— | 修订 | 正在修订的《农村水电站可行性研究报告编制规程》（SL 357—2006）名称修改为《小型水电站可行性研究报告编制规程》 |
| 151 | 01通用 | 小型水电站初步设计报告编制规程 | SL/T 179—2019 | 已颁 |  |
| 152 | 02勘测 | 土的工程分类标准 | GB/T 50145— | 修订 | 正在修订《土的工程分类标准》（GB/T 50145—2007） |
| 153 | 02勘测 | 工程岩体分级标准 | GB/T 50218—2014 | 已颁 |  |
| 154 | 02勘测 | 水利水电工程地质勘察规范系列标准 - 1.通用； - 2.水库枢纽工程； - 3.引调水线路工程； - 4.水闸与泵站工程； - 5.堤防工程 | GB 50487— | 修订 | 该标准为系列标准，含《水利水电工程地质勘察规范》[GB 50487—2008（2022年版）]（正在修订）、《水库枢纽工程地质勘察规范》（SL 652—2014）、《引调水线路工程地质勘察规范》（SL 629—2014）（正在修订）、《水闸与泵站工程地质勘察规范》（SL 704—2015）（已出版英文版）、《堤防工程地质勘察规程》（SL 188—2005） |
| 155 | 02勘测 | 水利水电工程边坡勘察规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 156 | 02勘测 | 灌区工程地质勘察规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 157 | 02勘测 | 中小型水利水电工程地质勘察规范 | SL 55—2005 | 已颁 |  |
| 158 | 02勘测 | 水利水电工程天然建筑材料勘察规程 | SL 251—2015 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 159 | 02勘测 | 水利水电工程施工地质规程 | SL/T 313—2021 | 已颁 |  |
| 160 | 02勘测 | 水利水电工程勘探规程系列标准 - 1.物探； - 2.钻探； - 3.坑探 | SL/T 291— | 修订 | 该标准为系列标准，含《水利水电工程勘探规程 第1部分：物探》（SL/T 291.1—2021）、《水利水电工程钻探规程》（SL/T 291—2020）、《水利水电工程坑探规程》（SL 166—2010）（正在修订） |
| 161 | 02勘测 | 水利水电工程地质观测规程 | SL/T 245— | 修订 | 正在修订《水利水电工程地质观测规程》（SL 245—2013） |
| 162 | 02勘测 | 水利水电工程三维地质模型技术规程 | SL/T | 拟编 |  |
| 163 | 02勘测 | 水利水电工程地质勘察资料整编规程 | SL 567—2012 | 已颁 |  |
| 164 | 02勘测 | 水利水电工程地质测绘规程 | SL/T 299—2020 | 已颁 |  |
| 165 | 02勘测 | 水利水电工程测量规范 | SL/T 197— | 修订 | 正在修订《水利水电工程测量规范》（SL 197—2013） |
| 166 | 02勘测 | 水利水电工程施工测量规范 | SL 52—2015 | 已颁 |  |
| 167 | 03规划 | 水工程建设规划同意书论证报告编制导则 | SL/T 719— | 修订 | 正在修订的《水工程建设规划同意书论证报告编制导则（试行）》（SL/Z 719—2015）名称修改为《水工程建设规划同意书论证报告编制导则》 |
| 168 | 03规划 | 水利水电工程水文计算规范 | SL/T 278—2020 | 已颁 | 修订时合并《小型水电站水文计算规范》（SL 77—2013） |
| 169 | 03规划 | 水利水电工程设计洪水计算规范 | SL/T 44— | 修订 | 正在修订《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL 44—2006） |
| 170 | 03规划 | 中小河流水能开发规划技术规程 | SL/T 221— | 修订 | 修订《中小河流水能开发规划编制规程》（SL 221—2019）时名称修改为《中小河流水能开发规划技术规程》 |
| 171 | 03规划 | 水能资源调查评价导则 | SL 562—2011 | 已颁 |  |
| 172 | 04设计 | 水利水电工程设计通用规范 | SL | 制订 | 强制性行业标准 |
| 173 | 04设计 | 水利工程水利计算规范 | SL 104—2015 | 已颁 |  |
| 174 | 04设计 | 水库调度设计标准 | GB/T 50587— | 修订 | 正在修订的《水库调度设计规范》（GB/T 50587—2010）名称修改为《水库调度设计标准》 |
| 175 | 04设计 | 工程泥沙设计标准 | GB/T 51280—2018 | 已颁 |  |
| 176 | 04设计 | 水利水电工程合理使用年限及耐久性设计规范 | SL 654—2014 | 已颁 |  |
| 177 | 04设计 | 水工混凝土结构设计规范 | SL/T 191— | 修订 | 正在修订《水工混凝土结构设计规范》（SL 191—2008） |
| 178 | 04设计 | 水工建筑物地基处理设计规范 | SL/T 792—2020 | 已颁 |  |
| 179 | 04设计 | 水工建筑物抗冰冻设计标准 | GB/T 50662— | 修订 | 正在修订的《水工建筑物抗冰冻设计规范》（GB/T 50662—2011）名称修改为《水工建筑物抗冰冻设计标准》 |
| 180 | 04设计 | 水工建筑物抗震设计标准 | GB 51247—2018 | 已颁 | - 1.修订时合并《水工建筑物抗震设计规范》（SL 203—97）； - 2.已出版英文版 |
| 181 | 04设计 | 水工建筑物荷载设计规范 | SL 744—2016 | 已颁 |  |
| 182 | 04设计 | 调水工程设计导则 | SL/T 430— | 修订 | 正在修订《调水工程设计导则》（SL 430—2008） |
| 183 | 04设计 | 碾压式土石坝设计规范 | SL 274—2020 | 已颁 | 修订时合并《小型水利水电工程碾压式土石坝设计规范》（SL 189—2013） |
| 184 | 04设计 | 混凝土重力坝设计规范 | SL 319—2018 | 已颁 |  |
| 185 | 04设计 | 混凝土拱坝设计规范 | SL 282—2018 | 已颁 |  |
| 186 | 04设计 | 碾压混凝土坝设计规范 | SL 314—2018 | 已颁 |  |
| 187 | 04设计 | 混凝土面板堆石坝设计规范 | SL 228—2013 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 188 | 04设计 | 胶结坝技术规范 | SL/T 678— | 修订 | 正在修订的《胶结颗粒料筑坝技术导则》（SL 678—2014）名称修改为《胶结坝技术规范》，合并《砌石坝设计规范》（SL 25—2006）、《浆砌石坝施工技术规定（试行）》（SD 120—84） |
| 189 | 04设计 | 橡胶坝工程技术规范 | GB/T 50979—2014 | 已颁 | 修订时合并《橡胶坝坝袋》（SL 554—2011） |
| 190 | 04设计 | 土石坝除险加固设计规范 | SL/T | 制订 |  |
| 191 | 04设计 | 水库大坝加固设计导则 | SL/T | 制订 |  |
| 192 | 04设计 | 土石坝沥青混凝土面板和心墙设计规范 | SL/T 501— | 修订 | 正在修订《土石坝沥青混凝土面板和心墙设计规范》（SL 501—2010） |
| 193 | 04设计 | 水闸设计规范 | SL 265—2016 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 194 | 04设计 | 升船机设计规范 | GB 51177—2016 | 已颁 |  |
| 195 | 04设计 | 泵站设计标准 | GB 50265—2022 | 已颁 |  |
| 196 | 04设计 | 溢洪道设计规范 | SL 253—2018 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 197 | 04设计 | 水电站厂房设计规范 | SL 266—2014 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 198 | 04设计 | 水工隧洞设计规范 | SL 279—2016 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 199 | 04设计 | 堤防工程设计规范 | GB 50286—2013 | 已颁 |  |
| 200 | 04设计 | 海堤工程设计规范 | GB/T 51015—2014 | 已颁 |  |
| 201 | 04设计 | 预应力钢筒混凝土管道技术规范 | SL 702—2015 | 已颁 |  |
| 202 | 04设计 | 地下水库工程设计导则 | SL/T | 制订 |  |
| 203 | 04设计 | 水工预应力锚固技术规范 | SL/T 212—2020 | 已颁 |  |
| 204 | 04设计 | 水利水电工程边坡与挡土墙设计规范 | SL/T 386— | 修订 | 正在修订的《水利水电工程边坡设计规范》（SL 386—2007）名称修改为《水利水电工程边坡与挡土墙设计规范》,合并《水工挡土墙设计规范》（SL 379—2007） |
| 205 | 04设计 | 水利水电工程引水渠道及前池设计规范 | SL/T 205— | 修订 | 修订《水电站引水渠道及前池设计规范》（SL 205—2015）时名称修改为《水利水电工程引水渠道及前池设计规范》 |
| 206 | 04设计 | 水利水电工程沉沙池设计规范 | SL/T 269—2019 | 已颁 |  |
| 207 | 04设计 | 水利水电工程进水口设计规范 | SL 285—2020 | 已颁 |  |
| 208 | 04设计 | 水利水电工程调压室设计规范 | SL 655—2014 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 209 | 04设计 | 水利水电工程安全监测设计规范 | SL 725—2016 | 已颁 |  |
| 210 | 04设计 | 水利水电工程施工组织设计规范系列标准 - 1.通用； - 2.导截流设计； - 3.土石坝； - 4.水工混凝土； - 5.地下工程 | SL/T 303— | 已颁 | 该标准为系列标准，含《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303—2017）、《水利水电工程施工导流设计规范》（SL 623—2013）、《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645—2013）、《土石坝施工组织设计规范》（SL 648—2013）、《水工混凝土施工组织设计规范》（SL 757—2017）和《水利水电地下工程施工组织设计规范》（SL 642—2013）。其中《水利水电工程施工组织设计规范》（SL 303—2017）作为第1部分：通用，《水利水电工程施工导流设计规范》（SL 623—2013）和《水利水电工程围堰设计规范》（SL 645—2013）合并为第2部分：导截流设计 |
| 211 | 04设计 | 水利水电工程机电设计技术规范 | SL/T 511— | 修订 | 正在修订《水利水电工程机电设计技术规范》（SL 511—2011） |
| 212 | 04设计 | 水利水电工程压力钢管设计规范 | SL/T 281—2020 | 已颁 |  |
| 213 | 04设计 | 水利水电工程启闭机设计规范 | SL 41—2018 | 已颁 |  |
| 214 | 04设计 | 水利水电工程钢闸门设计规范 | SL 74—2019 | 已颁 |  |
| 215 | 04设计 | 引调水工程水锤防护设计导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 216 | 04设计 | 水利水电工程供暖通风与空气调节设计规范 | SL/T 490— | 修订 | 正在修订的《水利水电工程采暖通风与空气调节设计规范》（SL 490—2010）名称修改为《水利水电工程供暖通风与空气调节设计规范》 |
| 217 | 04设计 | 水利水电工程过电压保护及绝缘配合设计规范 | SL/T 781—2020 | 已颁 |  |
| 218 | 04设计 | 水利水电工程二次接线设计规范 | SL/T 438— | 修订 | 正在修订《水利水电工程二次接线设计规范》（SL 438—2008） |
| 219 | 04设计 | 水利水电工程厂（站）用电系统设计规范 | SL/T 485— | 修订 | 正在修订《水利水电工程厂（站）用电系统设计规范》（SL 485—2010） |
| 220 | 04设计 | 水利水电工程继电保护设计规范 | SL/T 455— | 修订 | 正在修订《水利水电工程继电保护设计规范》（SL 455—2010） |
| 221 | 04设计 | 水利水电工程高压电气设备选择及配电装置设计规范 | SL/T 311— | 修订 | 正在修订的《水利水电工程高压配电装置设计规范》（SL 311—2004）名称修改为《水利水电工程高压电气设备选择及配电装置设计规范》，合并《水利水电工程导体和电器选择设计规范》（SL 561—2012） |
| 222 | 04设计 | 水利水电工程电气测量设计规范 | SL 456—2010 | 已颁 |  |
| 223 | 04设计 | 水利水电工程自动化设计规范 | SL 612—2013 | 已颁 |  |
| 224 | 04设计 | 水利水电工程劳动安全与工业卫生设计标准 | GB/T 50706— | 修订 | 正在修订的《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计规范》（GB 50706—2011）名称修改为《水利水电工程劳动安全与工业卫生设计标准》 |
| 225 | 04设计 | 水利工程设计防火规范 | GB 50987—2014 | 已颁 |  |
| 226 | 04设计 | 水利水电工程节能设计规范 | GB/T 50649—2011（2023年版） | 已颁 |  |
| 227 | 04设计 | 水利水电工程环境保护设计规范 | SL/T 492— | 修订 | 正在修订《水利水电工程环境保护设计规范》（SL 492—2011） |
| 228 | 04设计 | 水利水电工程鱼类增殖站设计规范 | SL/T 822—2024 | 已颁 |  |
| 229 | 04设计 | 水利水电工程鱼道设计导则 | SL/T 609— | 修订 | 正在修订《水利水电工程鱼道设计导则》（SL 609—2013） |
| 230 | 04设计 | 水库工程管理设计规范 | SL 106—2017 | 已颁 |  |
| 231 | 04设计 | 堤防工程管理设计规范 | SL/T 171—2020 | 已颁 |  |
| 232 | 04设计 | 滩涂治理工程技术规范 | SL/T 389— | 修订 | 正在修订《滩涂治理工程技术规范》（SL 389—2008） |
| 233 | 04设计 | 水利血防技术规范 | SL/T 318—2020 | 已颁 |  |
| 234 | 04设计 | 水利水电工程水文自动测报系统设计规范 | SL 566—2012 | 已颁 |  |
| 235 | 04设计 | 水利建设项目经济评价规范 | SL 72—2013 | 已颁 |  |
| 236 | 04设计 | 小水电建设项目经济评价规程 | SL/T 16—2019 | 已颁 |  |
| 237 | 04设计 | 小型水电站设计规范 | GB 50071— | 修订 | 1.修订《小型水力发电站设计规范》（GB 50071—2014）时名称修改为《小型水电站设计规范》； 2.已出版英文版 |
| 238 | 04设计 | 小型水电站下游河道减脱水防治技术导则 | SL/T 796—2020 | 已颁 |  |
| 239 | 04设计 | 小型水电站水能设计标准 | GB/T 51372—2019 | 已颁 |  |
| 240 | 04设计 | 小型水电站自动化设计规范 | SL/T 229— | 修订 | 1.修订《小型水力发电站自动化设计规范》（SL 229—2011）时名称修改为《小型水电站自动化设计规范》； 2.已出版英文版 |
| 241 | 04设计 | 小型水电站技术改造标准 | GB/T 50700—2022 | 已颁 |  |
| 242 | 04设计 | 小型水电站集控中心技术规范 | SL/T | 制订 |  |
| 243 | 04设计 | 水利工程工程量清单计价标准 | GB/T 50501— | 修订 | 正在修订的《水利工程工程量清单计价规范》（GB 50501—2007）名称修改为《水利工程工程量清单计价标准》 |
| 244 | 05施工与安装 | 大中型水利水电工程施工与验收通用规范 | SL | 制订 | 强制性行业标准 |
| 245 | 05施工与安装 | 水利水电工程智能建造技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 246 | 05施工与安装 | 碾压式土石坝施工规范 | SL/T | 修订 | 正在修订的《碾压式土石坝施工技术规范》（SDJ 213—83）名称修改为《碾压式土石坝施工规范》 |
| 247 | 05施工与安装 | 混凝土面板堆石坝施工规范 | SL 49—2015 | 已颁 |  |
| 248 | 05施工与安装 | 水闸施工规范 | SL 27—2014 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 249 | 05施工与安装 | 堤防工程施工规范 | SL/T 260— | 修订 | 正在修订《堤防工程施工规范》（SL 260—2014） |
| 250 | 05施工与安装 | 水利泵站施工及验收标准 | GB/T 51033—2024 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 251 | 05施工与安装 | 水工混凝土施工规范 | SL/T 677— | 修订 | 正在修订的《水工混凝土施工规范》（SL 677—2014）合并《水工碾压混凝土施工规范》（SL 53—94） |
| 252 | 05施工与安装 | 全断面岩石掘进机法水工隧洞工程技术规范 | SL/T | 制订 |  |
| 253 | 05施工与安装 | 水工建筑物水下缺陷修复加固技术导则 | SL/T | 制订 |  |
| 254 | 05施工与安装 | 水利水电工程地基处理技术规范 | SL/T | 制订 |  |
| 255 | 05施工与安装 | 水工建筑物岩石地基开挖施工技术规范 | SL 47—2020 | 已颁 | 修订时合并《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378—2007） |
| 256 | 05施工与安装 | 水利水电工程混凝土防渗墙施工技术规范 | SL 174—2014 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 257 | 05施工与安装 | 水工建筑物水泥化学复合灌浆施工规范 | SL/T 802—2020 | 已颁 |  |
| 258 | 05施工与安装 | 水工建筑物水泥灌浆施工技术规范 | SL/T 62—2020 | 已颁 | 修订时合并《土坝灌浆技术规范》（SL 564—2014） |
| 259 | 05施工与安装 | 水利水电工程高压喷射灌浆技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 260 | 05施工与安装 | 水工建筑物滑动模板施工技术规范 | SL 32—2014 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 261 | 05施工与安装 | 水工纤维混凝土应用技术规范 | SL/T 805—2020 | 已颁 |  |
| 262 | 05施工与安装 | 水工沥青混凝土施工规范 | SL/T 514— | 修订 | 正在修订《水工沥青混凝土施工规范》（SL 514—2013） |
| 263 | 05施工与安装 | 粉煤灰混凝土应用技术规范 | GB/T 50146—2014 | 已颁 |  |
| 264 | 05施工与安装 | 水利水电混凝土结构表面涂层防护技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 265 | 05施工与安装 | 水利水电工程锚喷支护技术规范 | SL/T 377— | 修订 | 正在修订《水利水电工程锚喷支护技术规范》（SL 377—2007） |
| 266 | 05施工与安装 | 疏浚与吹填工程技术规范 | SL 17—2014 | 已颁 |  |
| 267 | 05施工与安装 | 泵站设备安装及验收规范 | SL/T 317—2023 | 已颁 |  |
| 268 | 05施工与安装 | 水工金属结构防腐蚀规范 | SL/T 105— | 修订 | 正在修订《水工金属结构防腐蚀规范》（SL 105—2007） |
| 269 | 05施工与安装 | 水工金属结构焊接通用技术条件 | SL 36—2016 | 已颁 |  |
| 270 | 05施工与安装 | 水利水电工程压力钢管制造安装及验收规范 | SL/T 432— | 修订 | 正在修订的《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》（SL 432—2008）名称修改为《水利水电工程压力钢管制造安装及验收规范》 |
| 271 | 05施工与安装 | 水利水电工程启闭机制造安装及验收规范 | SL/T 381—2021 | 已颁 |  |
| 272 | 05施工与安装 | 水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范 | GB/T 14173—2008 | 已颁 |  |
| 273 | 05施工与安装 | 水轮发电机定子现场装配工艺导则 | SL 600—2012 | 已颁 |  |
| 274 | 05施工与安装 | 水轮发电机组推力轴承、导轴承安装调整工艺导则 | SL 668—2014 | 已颁 |  |
| 275 | 05施工与安装 | 引调水工程深埋隧洞软岩变形评估与控制标准 | SL/T | 拟编 |  |
| 276 | 05施工与安装 | 水利水电工程施工质量通病防治技术指南 | SL/T 690— | 修订 | 修订《水利水电工程施工质量通病防治导则》（SL/Z 690—2013）时名称修改为《水利水电工程施工质量通病防治技术指南》 |
| 277 | 05施工与安装 | 水利水电工程施工安全防护设施技术规范 | SL 714—2015 | 已颁 |  |
| 278 | 05施工与安装 | 水工金属结构制造安装质量检验检测规程 | SL/T 582— | 修订 | 正在修订的《水工金属结构制造安装质量检验通则》（SL 582—2012）名称修改为《水工金属结构制造安装质量检验检测规程》 |
| 279 | 05施工与安装 | 小型水电站施工技术规范 | SL/T 172— | 修订 | 正在修订《小型水电站施工技术规范》（SL 172—2012） |
| 280 | 06监理 | 水利工程建设监理规范 | SL/T 288— | 修订 | 正在修订的《水利工程施工监理规范》（SL 288—2014）名称修改为《水利工程建设监理规范》 |
| 281 | 07验收 | 水利水电工程单元工程施工质量验收系列标准 - 1.土石方工程； - 2.混凝土工程； - 3.地基处理与基础工程； - 4.堤防与河道整治工程； - 5.水工金属结构安装工程； - 6.水轮发电机组安装工程； - 7.升压变电电气设备安装工程； - 8.安全监测工程 | SL/T 631— | 修订 | 该标准为系列标准，含《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—土石方工程》（SL 631—2012）（正在修订）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—混凝土工程》（SL 632—2012）（正在修订）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—地基处理与基础工程》（SL 633—2012）（正在修订）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—堤防工程》（SL 634—2012）（正在修订）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水工金属结构安装工程》（SL 635—2012）（正在修订）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水轮发电机组安装工程》（SL 636—2012）（正在修订）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—水力机械辅助设备系统安装工程》（SL 637—2012）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—发电电气设备安装工程》（SL 638—2013）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—升压变电电气设备安装工程》（SL 639—2013）（正在修订）、《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准—安全监测工程规范》（SL/T） |
| 282 | 07验收 | 水利水电建设工程验收技术鉴定导则 | SL 670—2015 | 已颁 |  |
| 283 | 07验收 | 水利基本建设项目竣工财务决算编制规程 | SL/T 19—2023 | 已颁 |  |
| 284 | 07验收 | 水利水电建设工程安全设施验收导则 | SL 765—2018 | 已颁 |  |
| 285 | 07验收 | 水利水电建设工程验收规程 | SL/T 223— | 修订 | 正在修订的《水利水电建设工程验收规程》（SL 223—2008）合并《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL 176—2007） |
| 286 | 07验收 | 小型水轮机现场验收试验规程 | GB/T 22140—2018 | 已颁 |  |
| 287 | 07验收 | 小型水电站建设工程验收规程 | SL/T 168— | 修订 | 正在修订《小型水电站建设工程验收规程》（SL 168—2012） |
| 288 | 07验收 | 水利工程建设项目文件收集与归档规范 | SL/T | 制订 |  |
| 289 | 08运行维护 | 水库调度规程技术导则 | SL/T 706— | 修订 | 正在修订的《水库调度规程编制导则》（SL 706—2015）名称修改为《水库调度规程技术导则》 |
| 290 | 08运行维护 | 调水工程调度管理规程 | SL/T | 制订 |  |
| 291 | 08运行维护 | 水闸技术管理规程 | SL/T 75— | 修订 | 正在修订《水闸技术管理规程》（SL 75—2014） |
| 292 | 08运行维护 | 水闸控制运用计划技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 293 | 08运行维护 | 水工钢闸门和启闭机安全运行规程 | SL/T 722—2020 | 已颁 |  |
| 294 | 08运行维护 | 混凝土坝安全监测技术规范 | SL 601—2013 | 已颁 |  |
| 295 | 08运行维护 | 土石坝安全监测技术规范 | SL/T 551— | 修订 | 正在修订《土石坝安全监测技术规范》（SL 551—2012） |
| 296 | 08运行维护 | 水闸安全监测技术规范 | SL 768—2018 | 已颁 |  |
| 297 | 08运行维护 | 堤防工程安全监测技术规程 | SL/T 794—2020 | 已颁 |  |
| 298 | 08运行维护 | 调水工程安全监测技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 299 | 08运行维护 | 水工隧洞安全监测技术规范 | SL 764—2018 | 已颁 |  |
| 300 | 08运行维护 | 水利水电工程地震监测技术规范 | SL/T 486— | 修订 | 正在修订的《水工建筑物强震动安全监测技术规范》（SL 486—2011）名称修改为《水利水电工程地震监测技术规范》，合并《水库诱发地震监测技术规范》（SL 516—2013） |
| 301 | 08运行维护 | 小型水库监测技术规范 | SL/T | 制订 |  |
| 302 | 08运行维护 | 大坝安全智能监测技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 303 | 08运行维护 | 水利水电工程安全监测系统运行管理规范 | SL/T 782—2019 | 已颁 | 修订时合并《大坝安全监测系统鉴定技术规范》（SL 766—2018）、《大坝安全监测仪器报废标准》（SL 621—2013） |
| 304 | 08运行维护 | 土石坝养护修理规程 | SL 210—2015 | 已颁 |  |
| 305 | 08运行维护 | 混凝土坝养护修理规程 | SL 230—2015 | 已颁 |  |
| 306 | 08运行维护 | 堤防工程养护修理规程 | SL/T 595—2023 | 已颁 |  |
| 307 | 08运行维护 | 水工建筑物运行维护与质量检测规程 | SL/T | 拟编 |  |
| 308 | 08运行维护 | 寒冷地区渠道安全监测和运维技术规程 | SL/T | 拟编 |  |
| 309 | 08运行维护 | 水库降等与报废标准 | SL 605—2013 | 已颁 |  |
| 310 | 08运行维护 | 水库降等与报废评估导则 | SL/T 791—2019 | 已颁 |  |
| 311 | 08运行维护 | 水工混凝土结构耐久性评定规范 | SL 775—2018 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 312 | 08运行维护 | 水库大坝隐患探测技术规程 | SL/T | 制订 |  |
| 313 | 08运行维护 | 堤防隐患探测规程 | SL/T 436—2023 | 已颁 |  |
| 314 | 08运行维护 | 水库大坝水下检测技术规程 | SL/T | 拟编 |  |
| 315 | 08运行维护 | 水库清淤技术规范 | SL/T | 制订 |  |
| 316 | 08运行维护 | 水库防洪抢险技术导则 | SL/T | 制订 |  |
| 317 | 08运行维护 | 大坝应急检查和监测技术规程 | SL/T | 拟编 |  |
| 318 | 08运行维护 | 水利工程白蚁防治技术规程 | SL/T | 制订 |  |
| 319 | 08运行维护 | 大中型水库碳监测、核算及评估方法指南 | SL/T | 拟编 |  |
| 320 | 08运行维护 | 水利工程运行管理标识标牌设置标准 | SL/T | 拟编 |  |
| 321 | 08运行维护 | 水库大坝安全管理应急预案技术导则 | SL/T 720— | 修订 | 正在修订的《水库大坝安全管理应急预案编制导则》（SL/Z 720—2015）名称修改为《水库大坝安全管理应急预案技术导则》 |
| 322 | 08运行维护 | 水闸安全管理应急预案技术导则 | SL/T | 制订 |  |
| 323 | 08运行维护 | 堤防工程安全管理应急预案技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 324 | 08运行维护 | 水利行业反恐怖防范要求 | SL/T 772— | 修订 | 正在修订《水利行业反恐怖防范要求》（SL/T 772—2020） |
| 325 | 08运行维护 | 泵站技术管理规程 | GB/T 30948—2021 | 已颁 |  |
| 326 | 08运行维护 | 小型水电站技术管理规程 | SL/T 529— | 修订 | 正在修订的《农村水电站技术管理规程》（SL 529—2011）名称修改为《小型水电站技术管理规程》 |
| 327 | 08运行维护 | 小型水电站运行维护技术规范 | GB/T 50964—2014 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 328 | 08运行维护 | 小型水电站机组运行综合性能质量评定 | GB/T 41369—2022 | 已颁 |  |
| 329 | 08运行维护 | 小型水轮机磨蚀防护导则 | GB/T 32745—2016 | 已颁 |  |
| 330 | 08运行维护 | 反击式水轮机泥沙磨损技术导则 | GB/T 29403—2012 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 331 | 08运行维护 | 小型水电站机电设备报废条件 | GB/T 30951—2014 | 已颁 |  |
| 332 | 08运行维护 | 小型水电站退出技术导则 | GB/T | 制订 |  |
| 333 | 09质量与评价 | 水利水电工程施工质量评价规程 | SL/T | 拟编 |  |
| 334 | 09质量与评价 | 水利工程质量检测技术规程 | SL/T 734— | 修订 | 正在修订的《水利工程质量检测技术规程》（SL 734—2016）合并《水工混凝土结构缺陷检测技术规程》（SL 713—2015） |
| 335 | 09质量与评价 | 水工隧洞质量检测技术规程 | SL/T | 拟编 |  |
| 336 | 09质量与评价 | 土方碾压信息化质量控制技术标准 | SL/T | 拟编 |  |
| 337 | 09质量与评价 | 水利工程建设项目质量管理规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 338 | 09质量与评价 | 水利建设项目后评价报告技术规程 | SL/T 489— | 修订 | 修订《水利建设项目后评价报告编制规程》（SL 489—2010）时名称修改为《水利建设项目后评价报告技术规程》 |
| 339 | 09质量与评价 | 调水工程后评价技术导则 | SL/T | 制订 |  |
| 340 | 09质量与评价 | 绿色小水电评价规程 | SL/T 752— | 修订 | 正在修订的《绿色小水电评价标准》（SL/T 752—2020）名称修改为《绿色小水电评价规程》 |
| 341 | 10安全与监督 | 水利水电工程建设与运行安全通用规范 | SL | 制订 | 强制性行业标准 |
| 342 | 10安全与监督 | 水利安全生产标准化通用规范 | SL/T 789—2019 | 已颁 |  |
| 343 | 10安全与监督 | 水利水电工程施工安全管理导则 | SL/T 721— | 修订 | 正在修订《水利水电工程施工安全管理导则》（SL 721—2015） |
| 344 | 10安全与监督 | 水利水电工程施工通用安全技术规程 | SL 398—2007 | 已颁 |  |
| 345 | 10安全与监督 | 水利水电工程施工作业人员安全操作规程 | SL 401—2007 | 已颁 |  |
| 346 | 10安全与监督 | 水利水电工程土建施工安全技术规程 | SL 399—2007 | 已颁 |  |
| 347 | 10安全与监督 | 水库大坝防渗墙安全评估技术导则 | SL/T | 制订 |  |
| 348 | 10安全与监督 | 水利水电工程机电设备安装安全技术规程 | SL 400—2016 | 已颁 |  |
| 349 | 10安全与监督 | 水利水电工程金属结构制作与安装安全技术规程 | SL/T 780—2020 | 已颁 |  |
| 350 | 10安全与监督 | 水工金属结构安全无损检测技术规程 | SL/T 751— | 修订 | 修订《水工金属结构声发射检测技术规程》（SL 751—2017）时名称修改为《水工金属结构安全无损检测技术规程》，合并《水工金属结构残余应力测试方法—X射线衍射法》（SL 547—2011）、《水工金属结构振动时效及效果评定》（SL 749—2017）、《水工金属结构T形接头角焊缝和组合焊缝超声检测方法和质量分级》（SL 581—2012）、《水工金属结构残余应力测试方法—磁弹法》（SL 565—2012） |
| 351 | 10安全与监督 | 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 | SL/T 101— | 修订 | 正在修订的《水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程》（SL 101—2014）合并《水利水电工程金属结构报废标准》（SL 226—98） |
| 352 | 10安全与监督 | 泵站安全鉴定规程 | SL 316—2015 | 已颁 |  |
| 353 | 10安全与监督 | 水工隧洞安全鉴定规程 | SL/T 790—2020 | 已颁 |  |
| 354 | 10安全与监督 | 水库大坝安全评价导则 | SL 258—2017 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 355 | 10安全与监督 | 水库大坝风险等级划分与评估导则 | SL/T | 制订 |  |
| 356 | 10安全与监督 | 堤防工程安全评价导则 | SL/Z 679—2015 | 已颁 |  |
| 357 | 10安全与监督 | 水闸安全评价导则 | SL/T 214— | 修订 | 正在修订《水闸安全评价导则》（SL 214—2015） |
| 358 | 10安全与监督 | 水利水电工程危险源辨识与风险评价导则 | SL/T | 制订 |  |
| 359 | 10安全与监督 | 水利工程生产安全重大事故隐患判定标准 | SL/T | 制订 |  |
| 360 | 10安全与监督 | 水利水电建设工程安全生产条件和设施综合分析报告技术导则 | SL/T 795— | 修订 | 修订《水利水电建设工程安全生产条件和设施综合分析报告编制导则》（SL/T 795—2020）时名称修改为《水利水电建设工程安全生产条件和设施综合分析报告技术导则》 |
| 361 | 10安全与监督 | 小（2）型水库大坝安全评价导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 362 | 10安全与监督 | 小型水电站安全检测与评价标准 | GB/T 50876— | 修订 | 正在修订的《小型水电站安全检测与评价规范》（GB/T 50876—2013）名称修改为《小型水电站安全检测与评价标准》 |
| 363 | 11监测预报 | 过鱼设施鱼类智能识别技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 364 | 12材料与仪器设备 | 土工合成材料应用技术规范 | GB/T 50290—2014 | 已颁 |  |
| 365 | 12材料与仪器设备 | 水工建筑物环氧树脂灌浆材料技术规范 | SL/T 807—2021 | 已颁 |  |
| 366 | 12材料与仪器设备 | 水利水电工程金属结构及启闭设备通用规范 | GB | 制订 | 强制性国家标准 |
| 367 | 12材料与仪器设备 | 水利水电建设用混凝土搅拌机 | SL/T 541— | 修订 | 正在修订《水利水电建设用混凝土搅拌机》（SL 541—2011） |
| 368 | 12材料与仪器设备 | 水利工程铸铁闸门技术条件 | SL/T 545— | 修订 | 修订《铸铁闸门技术条件》（SL 545—2011）时名称修改为《水利工程铸铁闸门技术条件》 |
| 369 | 12材料与仪器设备 | 水利水电工程水泵基本技术条件 | SL/T 806—2020 | 已颁 |  |
| 370 | 12材料与仪器设备 | 轴流泵装置水力模型系列及基本参数 | SL 402—2007 | 已颁 |  |
| 371 | 12材料与仪器设备 | 渠道衬砌与防渗材料 | GB/T 32748—2016 | 已颁 |  |
| 372 | 12材料与仪器设备 | 小型水电站机电设备导则 | GB/T 18110—2016 | 已颁 |  |
| 373 | 12材料与仪器设备 | 小型水轮机基本技术条件 | GB/T 21718—2021 | 已颁 |  |
| 374 | 12材料与仪器设备 | 小型水轮发电机基本技术条件 | GB/T 27989— | 修订 | 正在修订《小型水轮发电机基本技术条件》（GB/T 27989—2011） |
| 375 | 12材料与仪器设备 | 整装微型水轮发电机组 | GB/T 32715—2016 | 已颁 |  |
| 376 | 12材料与仪器设备 | 全油压控制水轮机调压阀 | SL 553—2011 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 377 | 12材料与仪器设备 | 大坝监测仪器系列标准 - 1.应变计 第1部分：差动电阻式应变计； - 2.应变计 第2部分：振弦式应变计； - 3.钢筋计 第1部分：差动电阻式钢筋计； - 4.钢筋计 第2部分：振弦式钢筋计； - 5.测缝计 第1部分:差动电阻式测缝计； - 6.测缝计 第2部分：振弦式测缝计； - 7.孔隙水压力计 第1部分：振弦式孔隙水压力计； - 8.检测仪 第1部分：振弦式仪器检测仪； - 9.埋入式铜电阻温度计； - 10.沉降仪 第1部分:水管式沉降仪； - 11.沉降仪 第2部分：电磁式沉降仪； - 12.沉降仪 第3部分：液压式沉降仪； - 13.垂线坐标仪 第1部分:步进电机式垂线坐标仪； - 14.引张线仪 第1部分:步进电机式引张线仪 | GB/T 3408— | 已颁 | 该标准为系列标准，含《大坝监测仪器 应变计 第1部分：差动电阻式应变计》（GB/T 3408.1—2008）、《大坝监测仪器 应变计 第2部分：振弦式应变计》（GB/T 3408.2—2008）、《大坝监测仪器 钢筋计 第1部分：差动电阻式钢筋计》（GB/T 3409.1—2008）、《大坝监测仪器 钢筋计 第2部分：振弦式钢筋计》（GB/T 3409.2—2016）、《大坝监测仪器 测缝计 第1部分:差动电阻式测缝计》（GB/T 3410.1—2008）、《大坝监测仪器 测缝计 第2部分：振弦式测缝计》（GB/T 3410.2—2008）、《大坝监测仪器 孔隙水压力计 第1部分：振弦式孔隙水压力计》（GB/T 3411.1—2009）、《大坝监测仪器 检测仪 第1部分：振弦式仪器检测仪》（GB/T 3412.1—2009）、《大坝监测仪器 埋入式铜电阻温度计》（GB/T 3413—2008）、《大坝监测仪器 沉降仪 第1部分:水管式沉降仪》（GB/T 21440.1—2008）、《大坝监测仪器 沉降仪 第2部分：电磁式沉降仪》（GB/T 21440.2—2008）、《大坝监测仪器 沉降仪 第3部分：液压式沉降仪》（GB/T 21440.3—2008）、《大坝监测仪器 垂线坐标仪 第1部分：步进电机式垂线坐标仪》（GB/T 22542.1—2008）、《大坝监测仪器 引张线仪 第1部分：步进电机式引张线仪》（GB/T 22543.1—2008）等标准 |
| 378 | 12材料与仪器设备 | 水利水电工程安全监测仪器检验与安装规范 | SL/T 531— | 修订 | 正在修订的《大坝安全监测仪器安装标准》（SL 531—2012）名称修改为《水利水电工程安全监测仪器检验与安装规范》，合并《大坝安全监测仪器检验测试规程》（SL 530—2012） |
| 379 | 12材料与仪器设备 | 水工建筑物安全监测仪器系列型谱 | SL/T | 拟编 |  |
| 380 | 12材料与仪器设备 | 水工程安全智能感知传感器技术通用技术标准 | GB/T | 拟编 |  |
| 381 | 12材料与仪器设备 | 大坝安全自动监测系统设备基本技术条件 | SL 268—2001 | 已颁 |  |
| 382 | 12材料与仪器设备 | 大坝观测仪器 锚杆测力计 | SL 363—2006 | 已颁 |  |
| 383 | 12材料与仪器设备 | 土工试验仪器系列标准 - 1.剪切仪 第1部分：应变控制式直剪仪； - 2.剪切仪 第2部分：现场十字板剪切仪； - 3.固结仪 第1部分:单杠杆固结仪； - 4.固结仪 第2部分：气压式固结仪； - 5.渗透仪； - 6.触探仪； - 7.贯入仪； - 8.应变控制式无侧限压缩仪； - 9.液限仪 第1部分：碟式液限仪； - 10.液限仪 第2部分：圆锥式液限仪； - 11.击实仪； - 12.三轴仪 第1部分：应变控制式三轴仪 | GB/T 4934— | 已颁 | 该标准为系列标准，含《土工试验仪器 剪切仪 第1部分：应变控制式直剪仪》（GB/T 4934.1—2008）、《土工试验仪器 剪切仪 第2部分：现场十字板剪切仪》（GB/T 4934.2—2008）、《土工试验仪器 固结仪 第1部分:单杠杆固结仪》（GB/T 4935.1—2008）、《土工试验仪器 固结仪 第2部分：气压式固结仪》（GB/T 4935.2—2009）《土工试验仪器 渗透仪》（GB/T 9357—2008）、《土工试验仪器 触探仪》（GB/T 12745—2007）、《土工试验仪器 贯入仪》（GB/T 12746—2007）、《土工试验仪器 应变控制式无侧限压缩仪》（GB/T 21043—2007）、《土工试验仪器 液限仪 第1部分：碟式液限仪》（GB/T 21997.1—2008）、《土工试验仪器 液限仪 第2部分：圆锥式液限仪》（GB/T 21997.2—2008）《土工试验仪器 击实仪》（GB/T 22541—2008）、《土工试验仪器 三轴仪 第1部分：应变控制式三轴仪》（GB/T 24107.1—2009） |
| 384 | 12材料与仪器设备 | 土工试验仪器 岩土工程仪器 振弦式传感器通用技术条件 | GB/T 13606—2007 | 已颁 |  |
| 385 | 12材料与仪器设备 | 岩土工程仪器系列标准 - 1.土压力计 第1部分:振弦式土压力计； - 2.位移计； - 3.测斜仪； - 4.振弦式反力计 | GB/T 23872— | 已颁 | 该标准为系列标准，含《岩土工程仪器 土压力计 第1部分：振弦式土压力计》（GB/T 23872.1—2009）、《岩土工程仪器 位移计》（GB/T 37367—2019）、《岩土工程仪器 测斜仪》（GB/T 38204—2019）、《岩土工程仪器 振弦式反力计》（GB/T 41192—2021）等标准 |
| 386 | 12材料与仪器设备 | 岩土工程仪器安全要求 | GB/T 32747—2016 | 已颁 |  |
| 387 | 12材料与仪器设备 | 岩土工程仪器基本参数及通用技术条件 | GB/T 15406—2007 | 已颁 |  |
| 388 | 12材料与仪器设备 | 岩土工程仪器基本环境试验条件及方法 | GB/T 24105—2009 | 已颁 |  |
| 389 | 12材料与仪器设备 | 岩土工程仪器可靠性技术要求 | GB/T 24108—2009 | 已颁 |  |
| 390 | 12材料与仪器设备 | 岩土工程仪器系列型谱 | GB/T 21029—2007 | 已颁 |  |
| 391 | 12材料与仪器设备 | 岩土工程仪器信号与接口 | GB/T 32746—2016 | 已颁 |  |
| 392 | 12材料与仪器设备 | 岩石观测仪器 收敛仪 | SL 724—2015 | 已颁 |  |
| 393 | 13试验与检验检测 | 水利水电工程水力学原型观测规范 | SL/T 616— | 修订 | 正在修订《水利水电工程水力学原型观测规范》（SL 616—2013） |
| 394 | 13试验与检验检测 | 水工金属结构三维坐标测量技术规程 | SL 580—2012 | 已颁 |  |
| 395 | 13试验与检验检测 | 泵站现场测试与安全检测规程 | SL/T 548— | 修订 | 正在修订《泵站现场测试与安全检测规程》（SL 548—2012） |
| 396 | 13试验与检验检测 | 水力学模型试验规程 | SL/T 155— | 修订 | 正在修订的《水工（常规）模型试验规程》（SL 155—2012）名称修改为《水力学模型试验规程》，合并《水流空化模型试验规程》（SL 156—2010）、《掺气减蚀模型试验规程》（SL 157—2010）、《水工建筑物水流脉动压力和流激振动模型试验规程》（SL/T 158—2020）、《闸门水力模型试验规程》（SL 159—2012）、《坝区航道水力模拟技术规程》（SL 161.1—2013）、《船闸水力模拟技术规程》（SL 161.2—2013）、《水电站有压输水系统模型试验规程》（SL 162—2010）、《水利水电工程施工导流和截流模型试验规程》（SL/T 163—2019）、《溃坝洪水模拟技术规程》（SL/T 164—2019）、《滑坡涌浪模拟技术规程》（SL/T 165—2019） |
| 397 | 13试验与检验检测 | 河工模型试验规程 | SL 99—2012 | 已颁 |  |
| 398 | 13试验与检验检测 | 水工混凝土试验规程 | SL/T 352—2020 | 已颁 |  |
| 399 | 13试验与检验检测 | 土工试验方法标准 | GB/T 50123—2019 | 已颁 |  |
| 400 | 13试验与检验检测 | 水利水电工程岩石试验规程 | SL/T 264—2020 | 已颁 |  |
| 401 | 13试验与检验检测 | 水利水电工程岩土渗透性原位试验规程系列标准 - 1.钻孔压水试验； - 2.注水试验； - 3.钻孔抽水试验 | SL/T 31— | 修订 | 该标准为系列标准，含《水利水电工程钻孔压水试验规程》（SL 31—2003）（正在修订）、《水利水电工程注水试验规程》（SL 345—2007）（正在修订）、《水利水电工程钻孔抽水试验规程》（SL 320—2005）（正在修订） |
| 402 | 13试验与检验检测 | 水工建筑物抗震试验规程 | SL 539—2011 | 已颁 |  |
| 403 | 13试验与检验检测 | 水工建筑物现场振动测试规程 | SL/T | 拟编 |  |
| 404 | 13试验与检验检测 | 土工合成材料测试规程 | SL 235—2012 | 已颁 |  |
| 405 | 13试验与检验检测 | 岩土离心模拟试验规程 | SL/T | 制订 |  |
| 406 | 13试验与检验检测 | 水泵模型及装置模型验收试验规程 | SL/T 140— | 修订 | 正在修订《水泵模型及装置模型验收试验规程》（SL 140—2006） |
| 407 | 13试验与检验检测 | 中小型水轮发电机组启动试验规程 | SL 746—2016 | 已颁 |  |
| 408 | 13试验与检验检测 | 水轮机过流部件磨损试验方法 | SL/T 814—2021 | 已颁 |  |
| 409 | 13试验与检验检测 | 岩土工程仪器设备的检验测试通用技术规范 | GB/T 34807—2017 | 已颁 |  |
| 410 | 13试验与检验检测 | 钻孔应变法测量残余应力的标准测试方法 | SL 499—2010 | 已颁 |  |
| 411 | 13试验与检验检测 | 核子水分-密度仪现场测试规程 | SL 275—2014 | 已颁 |  |
| 412 | 13试验与检验检测 | 水工与河工模型试验常用仪器校验方法 | SL 233—2016 | 已颁 |  |
| 413 | 13试验与检验检测 | 土工合成材料检测专用仪器校验方法 | SL/T 411— | 修订 | 正在修订的《振筛机校验规程》（SL 411—2007）名称修改为《土工合成材料检测专用仪器校验方法》，合并《土工合成材料综合测试仪校验规程》（SL 403—2007）、《土工合成材料胀破仪校验规程》（SL 404—2007）、《土工织物垂直渗透仪校验规程》（SL 405—2007）、《土工织物平面渗透仪校验规程》（SL 406—2007）、《土工膜渗透仪校验规程》（SL 407—2007）、《土工膜抗渗仪校验规程》（SL 408—2007）、《排水带通水量试验仪校验规程》（SL 409—2007）、《落锤仪校验规程》（SL 410—2007） |
| 414 | 13试验与检验检测 | 土工试验专用仪器校验方法 | SL/T 116— | 修订 | 正在修订的《应变控制式直剪仪校验方法》（SL 116—2012）名称修改为《土工试验专用仪器校验方法》，合并《切土环刀校验方法》（SL 110—2014）、《透水板校验方法》（SL 111—2017）、《击实仪校验方法》（SL 112—2017）、《光电式液塑限测定仪校验方法》（SL 113—2014）、《固结仪校验方法》（SL 114—2014）、《渗透仪校验方法》（SL 115—2014）、《应变控制式无侧限压缩仪校验方法》（SL 117—2014）、《应变控制式三轴仪校验方法》（SL 118—2014） |
| 415 | 13试验与检验检测 | 土工原位测试专用仪器校验方法 | SL 756—2017 | 已颁 |  |
| 416 | 13试验与检验检测 | 混凝土试验专用仪器校验方法 | SL/T 138— | 修订 | 修订《水工混凝土标准养护室检验方法》（SL 138—2011）时名称修改为《混凝土试验专用仪器校验方法》，合并《水泥胶砂流动度测定仪校验方法》（SL 123—2012）、《水泥水化热测定仪校验方法》（SL 124—2014）、《水泥胶砂试模检验方法》（SL 125—2017）、《砂石料试验筛检验方法》（SL 126—2011）、《容量筒校验方法》（SL 127—2017）、《混凝土试验用搅拌机校验方法》（SL 128—2017）、《混凝土试验用振动台校验方法》（SL 129—2017）、《混凝土试模校验方法》（SL 130—2017）、《混凝土坍落度仪校验方法》（SL 131—2017）、《混凝土拌和物含气量测定仪（气压式）校验方法》（SL 132—2017）、《混凝土抗渗仪校验方法》（SL 133—2014）、《混凝土快速冻融试验机校验方法》（SL 134—2017）、《混凝土动弹性模量测定仪校验方法》（SL 135—2017）、《混凝土热学参数测定仪校验方法》（SL 136—2017）、《砂浆和混凝土测长仪校验方法》（SL 137—2017） |
| 417 | 13试验与检验检测 | 沥青试验专用仪器校验方法 | SL/T 412— | 修订 | 正在修订的《沥青针入度仪校验规程》（SL 412—2007）名称修改为《沥青试验专用仪器校验方法》，合并《沥青延度仪校验规程》（SL 413—2007）、《沥青软化点试验仪校验规程》（SL 414—2007） |
| 418 | 13试验与检验检测 | 岩石试验专用仪器校验方法系列标准 - 1.岩石三轴试验仪； - 2.岩石声波参数测试仪； - 3.岩石直剪仪； - 4.岩石变形测试仪 | GB/T 40961— | 修订 | 该标准为系列标准，含《岩石三轴试验仪校验方法》（GB/T 40961—2021）、《岩石声波参数测试仪校验方法》（SL 120—2012）（正在修订）、《岩石直剪仪校验方法》（SL 121—2012）、《岩石变形测试仪校验方法》（SL 122—2012）等标准 |
| 419 | 13试验与检验检测 | 岩土工程原型观测专用仪器校验方法 | GB/T 33112—2016 | 已颁 |  |
| 420 | 13试验与检验检测 | 水利水电工程模拟试验定额规程 | SL/T | 拟编 |  |

## E 水旱灾害防御（33项）

| 序号 | 功能序列 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 | 01通用 | 防洪标准 | GB 50201—2014 | 已颁 |  |
| 422 | 01通用 | 治涝标准 | SL 723—2016 | 已颁 |  |
| 423 | 01通用 | 干旱灾害等级标准 | SL 663—2014 | 已颁 |  |
| 424 | 01通用 | 旱情等级标准 | GB/T 32135— | 修订 | 修订《区域旱情等级》（GB/T 32135—2015）时名称修改为《旱情等级标准》，合并《旱情等级标准》（SL 424—2008） |
| 425 | 01通用 | 干旱灾害风险评估与区划编制技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 426 | 01通用 | 洪水灾害风险评估与区划编制技术导则 | SL/T | 制订 |  |
| 427 | 03规划 | 防洪治涝工程项目规范 | GB | 制订 | 强制性国家标准 |
| 428 | 04设计 | 山洪灾害监测预报预警系统设计技术导则 | SL/T 675— | 修订 | 修订《山洪灾害监测预警系统设计导则》（SL 675—2014）时名称修改为《山洪灾害监测预报预警系统设计技术导则》 |
| 429 | 04设计 | 防汛物资储备定额编制规程 | SL 298—2004 | 已颁 |  |
| 430 | 04设计 | 河道整治设计规范 | GB 50707—2011 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 431 | 04设计 | 城市防洪工程设计标准 | GB/T 50805— | 修订 | 正在修订的《城市防洪工程设计规范》（GB/T 50805—2012）名称修改为《城市防洪工程设计标准》 |
| 432 | 05施工与安装 | 山洪沟防洪治理工程技术规范 | SL/T 778—2019 | 已颁 |  |
| 433 | 05施工与安装 | 崩岸抢护技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 434 | 05施工与安装 | 堰塞湖风险等级划分与应急处置技术规范 | SL/T 450—2021 | 已颁 |  |
| 435 | 05施工与安装 | 堤防抢险技术导则 | SL/T | 制订 |  |
| 436 | 07验收 | 防汛储备物资验收标准 | SL 297—2004 | 已颁 |  |
| 437 | 08运行维护 | 洪水调度方案技术导则 | SL/T 596— | 修订 | 1.修订《洪水调度方案编制导则》（SL 596—2012）时名称修改为《洪水调度方案技术导则》； 2.已出版英文版 |
| 438 | 08运行维护 | 城市洪涝联防联控技术标准 | SL/T | 拟编 |  |
| 439 | 09质量与评价 | 水库洪水调度考评规定 | SL 224—98 | 已颁 |  |
| 440 | 09质量与评价 | 洪水风险图编制导则 | SL 483—2017 | 修订 |  |
| 441 | 09质量与评价 | 防洪风险评价导则 | SL 602—2013 | 已颁 |  |
| 442 | 09质量与评价 | 防洪工程经济效益分析计算及评价规范 | SL/T 206— | 修订 | 修订《已成防洪工程经济效益分析计算及评价规范》（SL 206—2014）时名称修改为《防洪工程经济效益分析计算及评价规范》 |
| 443 | 09质量与评价 | 山洪灾害调查与评价技术规范 | SL 767—2018 | 已颁 |  |
| 444 | 10安全与监督 | 抗旱效益评估技术导则 | SL/T 817—2021 | 已颁 |  |
| 445 | 10安全与监督 | 洪涝灾情评估标准 | SL 579—2012 | 已颁 |  |
| 446 | 11监测预报 | 山洪灾害动态预警指标分析技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 447 | 11监测预报 | 山洪灾害防御预案编制技术导则 | SL/T 666— | 修订 | 正在修订的《山洪灾害防御预案编制导则》（SL 666—2014）名称修改为《山洪灾害防御预案编制技术导则》 |
| 448 | 11监测预报 | 水文干旱特征值确定技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 449 | 11监测预报 | 抗旱预案编制技术导则 | SL/T 590— | 修订 | 修订《抗旱预案编制导则》（SL 590—2013）时名称修改为《抗旱预案编制技术导则》 |
| 450 | 11监测预报 | 旱情中长期预测预报指标评价标准 | SL/T | 拟编 |  |
| 451 | 11监测预报 | 城市防洪应急预案编制导则 | SL 754—2017 | 已颁 |  |
| 452 | 12材料与仪器设备 | 山洪灾害预警设备技术条件 | SL 762—2018 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 453 | 12材料与仪器设备 | 胶结泥沙人工防汛石材 | SL/T | 拟编 |  |

## F 蓄滞洪区（3项）

| 序号 | 功能序列 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 454 | 04设计 | 蓄滞洪区设计标准 | GB/T 50773— | 修订 | 正在修订的《蓄滞洪区设计规范》（GB 50773—2012）名称修改为《蓄滞洪区设计标准》 |
| 455 | 09质量与评价 | 蓄滞洪区安全运用分析评价技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 456 | 11监测预报 | 蓄滞洪区运用预案编制技术导则 | SL/T 488— | 修订 | 修订《蓄滞洪区运用预案编制导则》（SL 488—2010）时名称修改为《蓄滞洪区运用预案编制技术导则》 |

## G 节约用水（28项）

| 序号 | 功能序列 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 457 | 01通用 | 节水型产品通用技术条件 | GB/T 18870—2011 | 已颁 |  |
| 458 | 01通用 | 节水产业分类指南 | GB/T | 拟编 |  |
| 459 | 01通用 | 雨水集蓄利用工程技术标准 | GB/T 50596— | 修订 | 正在修订的《雨水集蓄利用工程技术规范》（GB/T 50596—2010）名称修改为《雨水集蓄利用工程技术标准》 |
| 460 | 01通用 | 微咸水综合利用技术导则 | GB/T | 拟编 |  |
| 461 | 01通用 | 城市综合用水量标准 | SL 367—2006 | 已颁 |  |
| 462 | 01通用 | 灌溉用水定额编制导则 | GB/T 29404— | 修订 | 正在修订《灌溉用水定额编制导则》（GB/T 29404—2012） |
| 463 | 01通用 | 服务业和生活用水定额编制导则 | GB/T 32716— | 修订 | 修订《用水定额编制技术导则》（GB/T 32716—2016）时名称修改为《服务业和生活用水定额编制导则》 |
| 464 | 01通用 | 黄河流域高耗水工业用水定额 - 1.火力发电； - 2.选煤； - 3.煤制烯烃； - 4.水泥； - 5.钢铁； - 6.煤制甲醇； - 7.硫酸； - 8.烧碱； - 9.电解铝； - 10.氧化铝； - 11.合成氨； - 12.石油炼制； - 13.纯碱； - 14.尿素 | GB | 拟编 | 该标准为系列标准，强制性国家标准 |
| 465 | 01通用 | 黄河流域高耗水服务业用水定额 - 1.宾馆； - 2.游泳场馆； - 3.洗车场所； - 4.洗浴场所； - 5.高校； - 6.室外人工滑雪场 | GB | 拟编 | 该标准为系列标准，强制性国家标准 |
| 466 | 03规划 | 节水规划编制规程 | SL/T 821—2023 | 已颁 |  |
| 467 | 03规划 | 非常规水开发利用规划编制规程 | SL/T 760— | 修订 | 修订《城镇再生水利用规划编制指南》（SL 760—2018）时名称修改为《非常规水开发利用规划编制规程》（GB/T） |
| 468 | 04设计 | 灌溉水有效利用系数测定技术导则 | SL/T 699— | 修订 | 正在修订的《灌溉水利用率测定技术导则》（SL/Z 699—2015）名称修改为《灌溉水有效利用系数测定技术导则》 |
| 469 | 04设计 | 节水潜力计算规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 470 | 04设计 | 微咸水利用工程技术规范 | GB/T | 拟编 |  |
| 471 | 04设计 | 水利建设项目节水评价编制规程 | SL/T | 制订 |  |
| 472 | 09质量与评价 | 节水评价技术导则 | SL/T | 制订 |  |
| 473 | 09质量与评价 | 医院节水管理规范 | GB/T | 拟编 |  |
| 474 | 09质量与评价 | 节水型社会评价指标体系和评价方法 | GB/T 28284—2012 | 已颁 |  |
| 475 | 09质量与评价 | 节水型机关评价导则 | GB/T | 拟编 |  |
| 476 | 09质量与评价 | 节水型高校评价导则 | GB/T | 制订 |  |
| 477 | 09质量与评价 | 节水型灌区评价导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 478 | 09质量与评价 | 节水产业项目认定规范 | GB/T | 拟编 |  |
| 479 | 09质量与评价 | 再生水水质标准 | SL 368—2006 | 已颁 |  |
| 480 | 10安全与监督 | 工业园区合同节水管理实施导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 481 | 10安全与监督 | 高速公路服务区节水管理规范 | GB/T | 拟编 |  |
| 482 | 10安全与监督 | 节水产品认证规范 | SL/T 476—2023 | 已颁 |  |
| 483 | 10安全与监督 | 非常规水利用量统计规范 | GB/T | 拟编 |  |
| 484 | 10安全与监督 | 服务业单位用水审计技术通则 | SL/T 549— | 修订 | 修订《用水审计技术导则（试行）》（SL/Z 549—2012）时名称修改为《服务业单位用水审计技术通则》 |

## H 河湖管理（17项）

| 序号 | 功能序列 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 485 | 01通用 | 河湖管护规程 | SL/T | 拟编 |  |
| 486 | 01通用 | 河流溯源导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 487 | 01通用 | 一河（湖）一策、一河（湖）一档编制导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 488 | 03规划 | 河道采砂规划编制与实施监督管理技术规范 | SL/T 423—2021 | 已颁 |  |
| 489 | 03规划 | 河湖岸线保护和利用规划编制规程 | SL/T 826—2024 | 已颁 |  |
| 490 | 04设计 | 河湖管理范围划定技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 491 | 04设计 | 入海河口划定技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 492 | 04设计 | 河湖采砂信息化管理系统建设规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 493 | 04设计 | 河湖岸滩生态空间管控技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 494 | 04设计 | 河湖疏浚砂综合利用技术指南 | SL/T | 拟编 |  |
| 495 | 08运行维护 | 河湖岸坡生态治理技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 496 | 09质量与评价 | 幸福河湖评价导则 - 1.流域面积3000 km2以下（含）河流； - 2.流域面积3000 km2以上河流； - 3.湖泊 | GB/T | 拟编 |  |
| 497 | 09质量与评价 | 河湖健康评价规范 | SL/T 793— | 修订 | 修订《河湖健康评估技术导则》（SL/T 793—2020）时名称修改为《河湖健康评价规范》 |
| 498 | 09质量与评价 | 洪水影响评价技术导则 | SL/T 520— | 修订 | 正在修订的《洪水影响评价报告编制导则》（SL 520—2014）名称修改为《洪水影响评价技术导则》，合并《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》（SL/T 808—2021）、《河道管理范围内建设项目工程建设方案审查技术标准》（SL/T） |
| 499 | 09质量与评价 | 水利风景区评价规范 | SL/T 300—2023 | 已颁 |  |
| 500 | 10安全与监督 | 河道砂石采运电子管理单技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 501 | 11监测预报 | 河湖岸线监测技术规范 | SL/T | 拟编 |  |

## I 水土保持（24项）

| 序号 | 功能序列 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 502 | 01通用 | 土壤侵蚀分类分级标准 | SL/T 190— | 修订 | 正在修订的《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190—2007）合并《水土流失危险程度分级标准》（SL 718—2015） |
| 503 | 01通用 | 水土保持项目前期工作技术规程 | SL/T | 制订 | 制订时合并《水土保持工程可行性研究报告编制规程》（SL 448—2009）、《水土保持工程初步设计报告编制规程》（SL 449—2009） |
| 504 | 01通用 | 水土保持综合治理 技术规范 - 1.坡耕地治理技术； - 2.荒地治理技术； - 3.沟壑治理技术； - 4.小型蓄排引水工程； - 5.风沙治理技术； - 6.崩岗治理技术 | GB/T 16453— | 已颁 | 该标准为系列标准，含《水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术》（GB/T 16453.1—2008）、《水土保持综合治理 技术规范 荒地治理技术》（GB/T 16453.2—2008）、《水土保持综合治理 技术规范 沟壑治理技术》（GB/T 16453.3—2008）、《水土保持综合治理 技术规范 小型蓄排引水工程》（GB/T 16453.4—2008）、《水土保持综合治理 技术规范 风沙治理技术》（GB/T 16453.5—2008）、《水土保持综合治理 技术规范 崩岗治理技术》（GB/T 16453.6—2008） |
| 505 | 01通用 | 水土保持碳汇技术规范 | SL/T | 制订 |  |
| 506 | 02勘测 | 水土保持工程调查与勘测标准 | GB/T 51297—2018 | 已颁 |  |
| 507 | 03规划 | 水土保持规划编制规范 | SL/T 335— | 修订 | 正在修订的《水土保持规划编制规范》（SL 335—2014）合并《水土保持综合治理 规划通则》（GB/T 15772—2008） |
| 508 | 04设计 | 水土保持工程设计规范 | GB 51018—2014 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 509 | 04设计 | 生产建设项目水土保持技术标准 | GB 50433—2018 | 已颁 | 1.修订时合并《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL 773—2018）、《水利水电工程水土保持技术规范》（SL 575—2012）、《输变电项目水土保持技术规范》（SL 640—2013）； 2.已出版英文版 |
| 510 | 04设计 | 生产建设项目水土流失防治标准 | GB/T 50434—2018 | 已颁 |  |
| 511 | 04设计 | 水土流失综合防治技术标准系列标准 - 1.黑土区； - 2.北方土石山区； - 3.南方红壤丘陵区； - 4.岩溶地区 | SL/T 446— | 已颁 | 该标准为系列标准，含《黑土区水土流失综合防治技术规范》（SL/T 446—2024）、《北方土石山区水土流失综合治理技术标准》（SL 665—2014）、《南方红壤丘陵区水土流失综合治理技术标准》（SL 657—2014）和《岩溶地区水土流失综合治理技术标准》（SL 461—2009） |
| 512 | 04设计 | 淤地坝技术规范 | SL/T 804—2020 | 已颁 |  |
| 513 | 05施工与安装 | 生态清洁小流域建设技术规范 | SL/T 534—2023 | 已颁 |  |
| 514 | 05施工与安装 | 水土保持植物种植技术规程 | SL/T 287— | 修订 | 修订《黄土高原适生灌木种植技术规程》（SL 287—2014）时名称修改为《水土保持植物种植技术规程》 |
| 515 | 05施工与安装 | 沙棘资源建设技术规范 | SL/T 350— | 修订 | 修订《沙棘生态建设工程技术规程》（SL 350—2006）时名称修改为《沙棘资源建设技术规范》，合并《沙棘种子》（SL 283—2003）、《沙棘苗木》（SL 284—2003）、《沙棘果叶采摘技术规范》（SL 494—2010） |
| 516 | 06监理 | 水土保持监理规范 | SL/T 523—2024 | 已颁 |  |
| 517 | 07验收 | 水土保持综合治理验收规范 | GB/T 15773— | 修订 | 正在修订《水土保持综合治理验收规范》（GB/T 15773—2008） |
| 518 | 07验收 | 生产建设项目水土保持设施验收技术规程 | GB/T 22490— | 修订 | 正在修订的《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T 22490—2008）名称修改为《生产建设项目水土保持设施验收技术规程》 |
| 519 | 08运行维护 | 淤地坝维修养护标准 | SL/T 823—2024 | 已颁 |  |
| 520 | 09质量与评价 | 水土保持工程质量评定规范 | SL/T 336— | 修订 | 正在修订的《水土保持工程质量评定规程》（SL 336—2006），名称修改为《水土保持工程质量评定规范》 |
| 521 | 09质量与评价 | 水土保持综合治理效益计算方法 | GB/T 15774—2008 | 已颁 |  |
| 522 | 09质量与评价 | 生产建设项目水土保持监测与评价标准 | GB/T 51240—2018 | 已颁 |  |
| 523 | 09质量与评价 | 人为水土流失危害调查和鉴定评估技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 524 | 11监测预报 | 水土保持监测技术规范 | SL/T 277— | 修订 | 正在修订的《水土保持监测技术规程》（SL 277—2002）名称修改为《水土保持监测技术规范》，合并《水土保持监测设施通用技术条件》（SL 342—2006）、《水土保持遥感监测技术规范》（SL 592—2012）、《水土保持监测点代码》（SL 452—2009） |
| 525 | 13试验与检验检测 | 水土保持试验规程 | SL/T 419— | 修订 | 正在修订《水土保持试验规程》（SL 419—2007） |

## J 灌溉排水（21项）

| 序号 | 功能序列 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 526 | 01通用 | 灌溉排水工程项目前期报告编制规程 | SL/T 533— | 修订 | 修订《灌溉排水工程项目初步设计报告编制规程》（SL/T 533—2021）时名称修改为《灌溉排水工程项目前期报告编制规程》，合并《灌溉排水工程项目可行性研究报告编制规程》（SL 560—2012） |
| 527 | 01通用 | 节水灌溉工程技术标准 | GB/T 50363—2018 | 已颁 | 已出版英文版 |
| 528 | 01通用 | 喷灌工程技术标准 | GB/T 50085— | 修订 | 正在修订的《喷灌工程技术规范》（GB/T 50085—2007）名称修改为《喷灌工程技术标准》 |
| 529 | 01通用 | 微灌工程技术标准 | GB/T 50485—2020 | 已颁 |  |
| 530 | 03规划 | 灌区规划标准 | GB/T 50509— | 修订 | 正在修订的《灌区规划规范》（GB/T 50509—2009）名称修改为《灌区规划标准》，合并《农田水利规划导则》（SL 462—2012） |
| 531 | 03规划 | 农业灌溉与排水工程项目规范 | GB | 制订 | 强制性国家标准 |
| 532 | 04设计 | 农田排水工程技术规范 | SL/T 4—2020 | 已颁 |  |
| 533 | 04设计 | 牧区草地灌溉与排水技术规范 | SL 334—2016 | 已颁 |  |
| 534 | 04设计 | 管道输水灌溉工程技术规范 | GB/T 20203—2017 | 已颁 | 修订时合并《大型螺旋塑料管道输水灌溉工程技术规范》（GB/T 50989—2014） |
| 535 | 04设计 | 灌区改造技术标准 | GB/T 50599—2020 | 已颁 |  |
| 536 | 04设计 | 灌溉与排水工程设计标准 | GB 50288—2018 | 已颁 |  |
| 537 | 07验收 | 灌溉与排水工程施工质量评定规程 | SL/T 703— | 修订 | 正在修订《灌溉与排水工程施工质量评定规程》（SL 703—2015） |
| 538 | 07验收 | 节水灌溉设备现场验收规程 | GB/T 21031—2007 | 已颁 |  |
| 539 | 08运行维护 | 灌溉与排水工程技术管理规程 | SL/T 246—2019 | 已颁 |  |
| 540 | 09质量与评价 | 现代化灌区评价导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 541 | 09质量与评价 | 节水灌溉项目后评价规范 | GB/T 30949— | 修订 | 正在修订《节水灌溉项目后评价规范》（GB/T 30949—2014） |
| 542 | 11监测预报 | 农业灌溉用水计量监测与评价导则 | SL/T | 制订 |  |
| 543 | 12材料与仪器设备 | 大中型喷灌机应用技术规范 | SL 280—2019 | 已颁 | 修订时合并《轻小型喷灌机应用技术规范》（SL 698—2014） |
| 544 | 13试验与检验检测 | 节水灌溉设备水力基本参数测试方法 | SL 571—2013 | 已颁 |  |
| 545 | 13试验与检验检测 | 灌溉与排水试验规范 | SL/T 13— | 修订 | 正在修订的《灌溉试验规范》（SL 13—2015）名称修改为《灌溉与排水试验规范》，合并《农田排水试验规范》（SL 109—2015） |
| 546 | 13试验与检验检测 | 灌溉渠道系统量水规范 | GB/T 21303—2017 | 已颁 |  |

## K 农村供水（7项）

| 序号 | 功能序列 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 547 | 03规划 | 农村供水工程项目规范 | GB | 制订 | 强制性国家标准 |
| 548 | 04设计 | 小型农村供水工程规范化提升技术规程 | SL/T 825—2024 | 已颁 |  |
| 549 | 04设计 | 机井工程技术标准 | GB/T 50625—2023 | 已颁 | 修订时合并《机井井管标准》（SL 154—2013） |
| 550 | 04设计 | 村镇供水工程技术规范 | GB/T 43824—2024 | 已颁 |  |
| 551 | 05施工与安装 | 县域农村饮水安全标准化建设评价规范 | SL/T | 制订 | 制订时合并《农村供水安全风险评价技术导则》（SL/T）、《农村供水工程管理和服务标准》（SL/T）、《农村供水保障评价准则》（SL/T） |
| 552 | 08运行维护 | 农村供水水质管理技术导则 | SL/T | 制订 |  |
| 553 | 08运行维护 | 农村应急供水保障技术导则 | SL/T | 制订 |  |

## L 水利工程移民（9项）

| 序号 | 功能序列 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 554 | 03规划 | 大中型水库移民后期扶持规划编制规程 | SL 728—2015 | 已颁 |  |
| 555 | 03规划 | 水利水电工程建设征地移民安置规划大纲编制导则 | SL/T 441— | 修订 | 正在修订《水利水电工程建设征地移民安置规划大纲编制导则》（SL 441—2009） |
| 556 | 04设计 | 水利水电工程建设征地移民实物调查规范 | SL/T 442— | 修订 | 正在修订《水利水电工程建设征地移民实物调查规范》（SL 442—2009） |
| 557 | 04设计 | 水利水电工程建设农村移民安置规划设计规范 | SL/T 440— | 修订 | 正在修订《水利水电工程建设农村移民安置规划设计规范》（SL 440—2009） |
| 558 | 04设计 | 水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范 | SL/T 290— | 修订 | 正在修订《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL 290—2009） |
| 559 | 04设计 | 水利水电工程水库库底清理设计规范 | SL 644—2014 | 已颁 |  |
| 560 | 07验收 | 水利水电工程移民安置验收规程 | SL/T 682— | 修订 | 正在修订《水利水电工程移民安置验收规程》（SL 682—2014） |
| 561 | 09质量与评价 | 水利水电工程移民安置监督评估规程 | SL/T 716— | 修订 | 正在修订《水利水电工程移民安置监督评估规程》（SL 716—2015） |
| 562 | 09质量与评价 | 大中型水库移民后期扶持监测评估导则 | SL/T 779—2019 | 已颁 |  |

## M 数字孪生水利（58项）

| 序号 | 功能序列 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 563 | 01通用 | 水利对象分类与编码总则 | SL/T 213—2020 | 已颁 |  |
| 564 | 01通用 | 水文测站代码编制导则 | SL 502—2010 | 已颁 |  |
| 565 | 01通用 | 水利固定资产分类与代码 | SL 731—2015 | 已颁 |  |
| 566 | 01通用 | 水利信息分类与编码总则 | SL/T 701—2021 | 已颁 | 修订时合并《旱情信息分类》（SL 546—2013）、《水利工程信息分类与编码标准》（SL/T） |
| 567 | 01通用 | 水资源管理业务对象属性分类代码编制规则 | GB/T 33113— | 修订 | 修订《水资源管理信息对象代码编制规范》（GB/T 33113—2016）时，名称修改为《水资源管理业务对象属性分类代码编制规则》 |
| 568 | 01通用 | 河湖管理基础数据规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 569 | 01通用 | 水利统计主要指标分类及编码规则 | SL/T 574— | 修订 | 修订《水利统计主要指标分类及编码》（SL 574—2012）时，名称修改为《水利统计主要指标分类及编码规则》 |
| 570 | 01通用 | 数据库表结构及标识符系列标准 - 1.总则； - 2.水文； - 3.实时雨水情； - 4.实时水资源； - 5.水利工程建设与管理； - 6.水利政务信息； - 7.水利对象基础； - 8.水利建设市场主体信用； - 9.大中型水利水电工程移民； - 10.水土保持； - 11.节约用水； - 12.水利工程安全监测 | SL/T 324— | 修订 | 该标准为系列标准，含《水利数据库表结构及标识符编制总则》（SL/T 478—2021）、《水文数据库表结构及标识符》（SL/T 324—2019）、《实时雨水情数据库表结构与标识符》（SL 323—2011）（正在修订）、《水资源监控管理数据库表结构及标识符标准》（SL 380—2007）、《水利工程建设与管理数据库表结构及标识符》（SL 700—2015）、《水利政务信息数据库表结构及标识符》（SL 707—2015）、《水利对象基础数据库表结构及标识符》（SL/T 809—2021）、《水利建设市场主体信用信息数据库表结构及标识符》（SL 691—2014）、《大中型水利水电工程移民数据库表结构及标识符》（SL 603—2013）、《水土保持数据库表结构及标识符》（SL 513—2011）等标准，增加节约用水、水利工程安全监测等标准 |
| 571 | 01通用 | 水利信息化建设项目管理规范 | SL/T | 拟编 | 制订时合并《水利信息系统项目建议书编制规定》（SL/Z 346—2006）、《水利信息系统初步设计报告编制规定（试行）》（SL/Z 332—2005）、《水利信息化项目验收规范》（SL 588—2013） |
| 572 | 01通用 | 数字孪生水利工程建设技术导则 | SL/T | 制订 | 制订时合并《数字孪生灌区建设技术导则》（SL/T） |
| 573 | 01通用 | 数字孪生水网建设技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 574 | 01通用 | 水利电子证照 - 1.基本技术要求； - 2.河道采砂许可证； - 3.取水许可证 | SL/T | 修订 | 该标准为系列标准，含《电子证照 取水许可证》（SL/T 816—2021）、《水利电子证照 第2部分：河道采砂许可证》（SL/T），增加基本技术要求等标准 |
| 575 | 04设计 | 水利信息网命名及IP地址分配规定 | SL/T 307— | 修订 | 正在修订《水利信息网命名及IP地址分配规定》（SL 307—2004） |
| 576 | 04设计 | 水利水电工程数字孪生设计导则 | SL/T | 制订 |  |
| 577 | 04设计 | 水利水电工程通信设计规范 | SL 517—2013 | 已颁 |  |
| 578 | 04设计 | 水利工控网建设技术指南 | SL/T | 拟编 |  |
| 579 | 04设计 | 水利空间要素数据字典 | SL 729—2016 | 已颁 |  |
| 580 | 04设计 | 数字孪生水利数据底板地理空间数据规范 | SL/T | 制订 |  |
| 581 | 04设计 | 水利空间要素图示 | SL/T | 制订 | 制订时合并《水系图编制规程》（SL/T）、《水利空间要素图式与表达规范》（SL 730—2015） |
| 582 | 04设计 | 水利信息图示规范 | SL/T 351— | 修订 | 正在修订的《水利基础数字地图产品模式》（SL/Z 351—2006）名称修改为《水利信息图示规范》 |
| 583 | 04设计 | 水利数据模型规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 584 | 04设计 | 水利工程信息模型应用统一标准 | SL/T | 拟编 |  |
| 585 | 04设计 | 水利信息产品服务总则 | SL/T 798—2020 | 已颁 |  |
| 586 | 04设计 | 水利数据目录服务规范 | SL/T 799—2020 | 已颁 |  |
| 587 | 04设计 | 水利一张图空间信息服务规范 | SL/T 801—2020 | 已颁 |  |
| 588 | 04设计 | 国家水网工程智能化设计标准 | SL/T | 制订 | 制订时合并《国家水网工程智能化建设标准》（SL/T） |
| 589 | 04设计 | 长距离调水工程水量水质模型构建技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 590 | 04设计 | 河湖长制管理信息系统建设规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 591 | 05施工与安装 | 水利视频监视系统建设指南 | SL/T 515— | 修订 | 修订《水利视频监视系统技术规范》（SL 515—2013）时名称修改为《水利视频监视系统建设指南》 |
| 592 | 05施工与安装 | 数字孪生水利模型集成与服务技术要求 | SL/T | 拟编 |  |
| 593 | 05施工与安装 | 数字孪生水利知识平台建设技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 594 | 05施工与安装 | 数字孪生水利可视化表达规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 595 | 05施工与安装 | 水资源监控管理系统建设技术导则 | SL/Z 349—2015 | 已颁 |  |
| 596 | 08运行维护 | 水利系统通信业务技术导则 | SL/T 292—2020 | 已颁 | 修订时合并《水利应急通信系统建设指南》（SL 624—2013） |
| 597 | 08运行维护 | 水利监测数据传输规约系列标准 - 1.总则； - 2.水文监测（控）； - 3.水资源监测（控）； - 4.水利工程监测 | SL/T 812— | 修订 | 该标准为系列标准，含《水利监测数据传输规约 第1部分：总则》（SL/T 812.1—2021）、《水文监测数据通信规约》（SL 651—2014）、《水资源监测数据传输规约》（SL/T 427—2021）等标准，增加水利工程监测等标准 |
| 598 | 08运行维护 | 水文水资源要素数据交换协议 | SL/T 330— | 修订 | 修订《水情信息编码》（SL 330—2011）时名称修改为《水文水资源要素数据交换协议》，合并《实时水情交换协议》（SL/Z 388—2007） |
| 599 | 08运行维护 | 水利数据交换规约 | SL/T 783—2019 | 已颁 |  |
| 600 | 08运行维护 | 水利空间数据交换协议 | SL/T 797—2020 | 已颁 |  |
| 601 | 08运行维护 | 水利信息资源共享技术要求 | SL/T | 拟编 |  |
| 602 | 08运行维护 | 水利信息系统运行维护规范 | SL 715—2015 | 已颁 |  |
| 603 | 08运行维护 | 水土保持信息管理技术规程 | SL/T 341—2021 | 已颁 |  |
| 604 | 09质量与评价 | 水利信息化工程质量评定与验收规程 | SL/T 694— | 修订 | 修订《水利通信工程质量评定与验收规程》（SL/T 694—2021）时名称修改为《水利信息化工程质量评定与验收规程》 |
| 605 | 09质量与评价 | 数字孪生水利专业模型评价技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 606 | 10安全与监督 | 水利网络安全保护技术规范 | SL/T 803—2020 | 已颁 |  |
| 607 | 10安全与监督 | 水利关键信息基础设施安全保护要求 | SL/T | 拟编 |  |
| 608 | 10安全与监督 | 水利网络安全监测预警平台建设规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 609 | 10安全与监督 | 水利网络安全事件应急预案编制规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 610 | 10安全与监督 | 水利数据分类分级标准 | SL/T | 拟编 |  |
| 611 | 10安全与监督 | 水利重要数据安全保护要求 | SL/T | 制订 |  |
| 612 | 10安全与监督 | 水利信息系统开发安全规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 613 | 10安全与监督 | 水利密码应用基本要求 | SL/T | 拟编 |  |
| 614 | 11监测预报 | 水利北斗应用技术导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 615 | 11监测预报 | 激光雷达水利应用技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 616 | 11监测预报 | 水利无人机监测技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 617 | 11监测预报 | 卫星遥感水利监测技术要求 - 1.总则； - 2.水文； - 3.水资源； - 4.河湖管理； - 5.水旱灾害 | SL/T | 修订 | 该标准为系列标准，含《水旱灾害遥感监测评估技术规范》（SL 750—2017）（正在修订），增加总则、水文、水资源、河湖管理等标准 |
| 618 | 11监测预报 | 江河洪水编号技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 619 | 11监测预报 | 水利业务“四预”基本技术要求 | SL/T | 拟编 |  |
| 620 | 13试验与检验检测 | 水力学数学模型验证规范 | SL/T | 拟编 |  |

## N 流域治理管理（12项）

| 序号 | 功能序列 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 621 | 01通用 | 小流域划分及编码规范 | SL 653—2013 | 已颁 |  |
| 622 | 01通用 | 数字孪生流域建设技术导则 | SL/T | 制订 |  |
| 623 | 03规划 | 河流分级分类规范 | GB/T | 拟编 |  |
| 624 | 03规划 | 防洪规划编制规程 | SL/T 669— | 修订 | 正在修订《防洪规划编制规程》（SL 669—2014） |
| 625 | 04设计 | 江河流域水资源调度技术导则 | SL/T | 制订 |  |
| 626 | 04设计 | 流域性洪水量化技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 627 | 08运行维护 | 流域防洪工程联合调度方案编制导则 | SL/T 818—2023 | 已颁 |  |
| 628 | 09质量与评价 | 地下水资源评价导则 | GB/T | 拟编 |  |
| 629 | 09质量与评价 | 跨省江河流域水资源调度评估导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 630 | 11监测预报 | 长江流域水文监测要素采集与处理技术规范 | SL/T | 拟编 |  |
| 631 | 11监测预报 | 应急水量调度预案编制导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 632 | 11监测预报 | 基于数字孪生流域的中小河流突发性洪水预报预警技术指南 | SL/T | 拟编 |  |

## O 综合（12项）

| 序号 | 功能序列 | 标准名称 | 标准编号 | 编制状态 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 633 | 01通用 | 水利技术标准编写规程 | SL/T 1—2024 | 已颁 |  |
| 634 | 01通用 | 水利基本术语及符号系列标准 - 1.水文水资源基本术语； - 2.水利水电工程技术术语； - 3.岩土工程基本术语标准； - 4.岩土工程仪器术语及符号； - 5.水土保持术语； - 6.水利信息化常用术语 | GB/T 50095—2014 | 已颁 | 该标准为系列标准： - 1.《水文水资源基本术语》[含《水文基本术语和符号标准》（GB/T 50095—2014）、《水资源术语》（GB/T 30943—2014）、《水文仪器术语及符号》（GB/T 19677—2005）] - 2.《水利水电工程技术术语》[含《水利水电工程技术术语》（SL 26—2012）、《农村水利技术术语》（SL 56—2013）、《水利水电工程管理技术术语》（SL 570—2013）、《水利水电工程移民术语》（SL 697—2014）] - 3.《岩土工程基本术语标准》（GB/T 50279—2014） - 4.《岩土工程仪器术语及符号》（GB/T 24106—2009） - 5.《水土保持术语》（GB/T 20465—2006） - 6.《水利信息化常用术语》（SL/Z 376—2007） - 引用相关术语表述时应与《水利科技名词》相协调 |
| 635 | 01通用 | 水利水电量和单位 | SL 2—2014 | 已颁 |  |
| 636 | 01通用 | 水利单位管理体系指南 | SL/T 503— | 修订 | 修订《水利单位管理体系 要求》（SL/Z 503—2016）时名称修改为《水利单位管理体系指南》 |
| 637 | 01通用 | 水利统计规程 | SL/T 711— | 修订 | 修订《水利统计通则》（SL 711—2015）时名称修改为《水利统计规程》 |
| 638 | 01通用 | 水利统计基础数据采集技术规范 | SL 620—2013 | 已颁 |  |
| 639 | 03规划 | 江河流域规划技术规范 | SL/T 201— | 修订 | 正在修订的《江河流域规划编制规范》（SL 201—2015）名称修改为《江河流域规划技术规范》 |
| 640 | 03规划 | 县域水利综合规划技术导则 | SL/T | 制订 |  |
| 641 | 04设计 | 水利工程水文化建设设计导则 | SL/T | 拟编 |  |
| 642 | 09质量与评价 | 流域综合规划后评价技术导则 | SL/T 727— | 修订 | 正在修订的《流域综合规划后评价报告编制导则》（SL/Z 727—2015）名称修改为《流域综合规划后评价技术导则》 |
| 643 | 09质量与评价 | 水利遗产认定标准 | SL/T | 制订 |  |
| 644 | 09质量与评价 | 国家水情教育基地评价规范 | SL/T | 拟编 |  |

# 附表一  计量技术规范

| 序号 | 规程名称 | 编号/状态 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转子式流速仪计量检定规程 | JJG（水利）001—2009 |
| 2 | 浮子式水位计计量检定规程 | JJG（水利）002—2009 |
| 3 | 超声波测深仪计量检定规程 | JJG（水利）003—2009 |
| 4 | 明渠堰槽流量计计量检定规程 | JJG（水利）004—2015 |
| 5 | 翻斗式雨量计计量检定规程 | JJG（水利）005—2017 |
| 6 | 重点取用水单位计量审查规范 | 正在制定 |
| 7 | 取水计量数据质量控制技术规范 | 正在制定 |
| 8 | 取用水计量和传输设施运行维护规范 | 正在制定 |
| 9 | 农灌机井取水计量技术规范 | 正在制定 |
| 10 | 水位标准装置校准规范 | 正在制定 |
| 11 | 电波（雷达）流速仪校准规范 | 正在制定 |
| 12 | 输水梯形明渠现场流量溯源方法 | 正在制定 |
| 13 | 称重式泥沙监测仪器校准规范 | 正在制定 |
| 14 | 取用水计量监测数据接收与处理技术规范 | 正在制定 |
| 15 | 地热能开发取水计量技术规范 | 正在制定 |
| 16 | TDR土壤水分监测仪校准规范 | 拟编 |
| 17 | 水面蒸发器校准规范 | 拟编 |
| 18 | 压力式水位计校准规范 | 拟编 |
| 19 | 非接触式水位计校准规范 | 拟编 |
| 20 | 电子水尺校准规范 | 拟编 |
| 21 | 非接触式水面流速仪校准规范 | 拟编 |
| 22 | 声学时差法流速仪校准规范 | 拟编 |
| 23 | 声学多普勒流速剖面仪校准规范 | 拟编 |
| 24 | 冰厚仪校准规范 | 拟编 |
| 25 | 振弦式位移计校准规范 | 拟编 |
| 26 | 垂线坐标仪校准规范 | 拟编 |
| 27 | 引张线仪校准规范 | 拟编 |
| 28 | 静力水准仪校准规范 | 拟编 |
| 29 | 差阻式位移计校准规范 | 拟编 |
| 30 | 电位器式位移计校准规范 | 拟编 |
| 31 | 差阻式钢筋计校准规范 | 拟编 |
| 32 | 差阻式锚索测力计校准规范 | 拟编 |
| 33 | 振弦式应变计校准规范 | 拟编 |
| 34 | 铜电阻温度计校准规范 | 拟编 |
| 35 | 差动电阻式测量仪表校准规范 | 拟编 |
| 36 | 电位器式测量仪表校准规范 | 拟编 |
| 37 | 安全监测数据采集装置校准规范 | 拟编 |
| 38 | 明渠多声道超声流量计检定规程 | 拟编 |
| 39 | 明渠多声道超声流量计在线校准规范 | 拟编 |
| 40 | 明渠超声波流量计在线校准装置校准规范 | 拟编 |
| 41 | 明渠雷达流量计在线校准规范 | 拟编 |
| 42 | 明渠堰槽流量计在线校准规范 | 拟编 |
| 43 | 外贴式超声法管道流量计在线校准规范 | 拟编 |
| 44 | 插入式超声法管道流量计在线校准规范 | 拟编 |
| 45 | ADCP走航法明渠流量计在线校准规范 | 拟编 |
| 46 | 泵站超声流量计现场校准规范 | 拟编 |
| 47 | DN50~DN1000液体超声流量计在线校准规范 | 拟编 |
| 48 | 流速仪射流式校准规范 | 拟编 |
| 49 | 集沙仪校准规范 | 拟编 |
| 50 | 掺气浓度仪检定规程 | 拟编 |
| 51 | 径流小区集/分流设备校准规范 | 拟编 |
| 52 | 土壤团聚体分析仪校准规范 | 拟编 |
| 53 | 植被盖度仪校准规范 | 拟编 |

# 附表二  标准物质

| 序号 | 标准物质名称 | 研制状态 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水中无机盐成分分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080112 |
| 2 | 水中铜、锌、铅、镉、铁、锰、镍、总铬成分分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080194 |
| 3 | 水中铁、锰、镍成分分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080195 |
| 4 | 水中铜、锌、铅、镉成分分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080196 |
| 5 | 水中六价铬成分分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080197 |
| 6 | 水中氨氮、硝酸盐氮、总磷成分分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080198 |
| 7 | 水中氟成分分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080199 |
| 8 | 水中亚硝酸盐氮成分分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080200 |
| 9 | 高锰酸盐指数标准物质 | 已研制 | GBW（E）080201 |
| 10 | 水中挥发酚成分分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080202 |
| 11 | 生化、化学需氧量成分分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080203 |
| 12 | 水中铜成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080360 |
| 13 | 水中锌成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080361 |
| 14 | 水中铅成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080362 |
| 15 | 水中镉成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080363 |
| 16 | 水中铁成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080364 |
| 17 | 水中钾成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080365 |
| 18 | 水中钠成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080366 |
| 19 | 水中钙成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080367 |
| 20 | 水中磷成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080368 |
| 21 | 水中镁成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080369 |
| 22 | 水中氟成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080370 |
| 23 | 水中氯成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080371 |
| 24 | 水中硫酸根成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080372 |
| 25 | 水中硝酸盐氮成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080373 |
| 26 | 水中氨氮成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080374 |
| 27 | 水中亚硝酸盐氮成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080375 |
| 28 | 水中酚成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080376 |
| 29 | 水中六价铬成份分析标准物质 | 已研制 | GBW（E）080377 |
| 30 | 二氯甲烷中菲溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）080652 |
| 31 | 二氯甲烷中屈溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）080653 |
| 32 | 二氯甲烷中萘溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）080654 |
| 33 | 甲醇中苯溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）080655 |
| 34 | 甲醇中甲苯溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）080656 |
| 35 | 甲醇中对一二甲苯溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）080657 |
| 36 | 甲醇中邻一二甲苯溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）080658 |
| 37 | 甲醇中苯乙烯溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）080659 |
| 38 | 甲醇中硝基苯溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）080660 |
| 39 | 甲醇中三氯甲烷溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）080661 |
| 40 | 甲醇中一溴二氯甲烷溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）080662 |
| 41 | 甲醇中二溴一氯甲烷溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）080663 |
| 42 | 甲醇中1,2-二氯乙烷溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）080664 |
| 43 | 甲醇中1,1,1-三氯乙烷溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）080665 |
| 44 | 甲醇中1,1,2,2-四氯乙烷溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）080666 |
| 45 | 甲醇中对一硝基氯苯溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）080667 |
| 46 | 水中总氮标准物质 | 已研制 | GBW（E）081019 |
| 47 | 水中总磷、总氮标准物质 | 已研制 | GBW（E）081020 |
| 48 | 二氯甲烷中多环芳烃混合标准物质 | 已研制 | GBW（E）081021 |
| 49 | 甲醇中芘标准物质 | 已研制 | GBW（E）081022 |
| 50 | 甲醇中苯系物混合标准物质 | 已研制 | GBW（E）081023 |
| 51 | 甲醇中卤代甲烷混合标准物质 | 已研制 | GBW（E）081024 |
| 52 | 甲醇中氯代乙烷混合标准物质 | 已研制 | GBW（E）081025 |
| 53 | 甲醇中氯苯标准物质 | 已研制 | GBW（E）081026 |
| 54 | 甲醇中联苯标准物质 | 已研制 | GBW（E）081027 |
| 55 | 甲醇中正丙苯标准物质 | 已研制 | GBW（E）081028 |
| 56 | 甲醇中百菌清溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）082070 |
| 57 | 甲醇中苯胺溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）082071 |
| 58 | 甲醇中甲萘威溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）082072 |
| 59 | 正己烷中六氯苯溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）082073 |
| 60 | 甲醇中氟苯溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）082074 |
| 61 | 甲醇中溴氟苯溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）082075 |
| 62 | 甲醇中二氯苯类混合溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）082076 |
| 63 | 甲醇中挥发性卤代烷烃类混合溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）082077 |
| 64 | 甲醇中氯代烯烃类混合溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）082078 |
| 65 | 甲醇中三氯苯类混合溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）082079 |
| 66 | 甲醇中酞酸酯类混合溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）082080 |
| 67 | 丙酮中苝-d12溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）082349 |
| 68 | 丙酮中苊-d10，菲-d10，屈-d12混合溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）082350 |
| 69 | 湖泊沉积物17种二噁英类化合物标准物质 | 已研制 | GBW08309 |
| 70 | 甲醇中敌敌畏溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）083040 |
| 71 |  |  | GBW（E）083041 |
| 72 | 甲醇中甲基对硫磷溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）083042 |
| 73 |  |  | GBW（E）083043 |
| 74 | 甲醇中马拉硫磷溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）083044 |
| 75 |  |  | GBW（E）083045 |
| 76 | 甲醇中乐果溶液标准物质 | 已研制 | GBW（E）083582 |
| 77 |  |  | GBW（E）083583 |
| 78 | 甲醇中乙苯溶液标准物质 | 在研 |  |
| 79 | 甲醇中间二甲苯溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 80 | 有机氯农药溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 81 | 甲醇中溴氰菊酯溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 82 | 甲醇中2,4-滴溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 83 | 甲醇中克百威溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 84 | 甲醇中涕灭威溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 85 | 硝基苯类混合溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 86 | 氯代酚类单组份溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 87 | 乙腈中微囊藻毒素溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 88 | 石油类混合溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 89 | 甲醇中阿特拉津标准物质 | 拟研制 |  |
| 90 | 丙烯醛、丙烯腈和乙醛溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 91 | 联苯胺溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 92 | 钾、钠、钙、镁混合溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 93 | 水中总硬度标准物质 | 拟研制 |  |
| 94 | 水中总碱度标准物质 | 拟研制 |  |
| 95 | 水中氰化物分析标准物质 | 拟研制 |  |
| 96 | 水中阴离子洗涤剂标准物质 | 拟研制 |  |
| 97 | 水中硫化物标准物质 | 拟研制 |  |
| 98 | 水中汞成份分析标准物质 | 拟研制 |  |
| 99 | 水中砷成份分析标准物质 | 拟研制 |  |
| 100 | 水中硒成份分析标准物质 | 拟研制 |  |
| 101 | 水中铍成份分析标准物质 | 拟研制 |  |
| 102 | 水中锑成份分析标准物质 | 拟研制 |  |
| 103 | 水中钡成份分析标准物质 | 拟研制 |  |
| 104 | 水中钼成份分析标准物质 | 拟研制 |  |
| 105 | 水中铊成份分析标准物质 | 拟研制 |  |
| 106 | 水中钴成份分析标准物质 | 拟研制 |  |
| 107 | 水中镍成份分析标准物质 | 拟研制 |  |
| 108 | 水中钒成份分析标准物质 | 拟研制 |  |
| 109 | 水中钛成份分析标准物质 | 拟研制 |  |
| 110 | 水中锰成份分析标准物质 | 拟研制 |  |
| 111 | 水中银成份分析标准物质 | 拟研制 |  |
| 112 | 水中硼成份分析标准物质 | 拟研制 |  |
| 113 | 苯并（a）芘溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 114 | 苯并（b）荧蒽溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 115 | 毒死蜱溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 116 | 蒽溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 117 | 草甘膦溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 118 | 荧蒽溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 119 | 七氯溶液标准物质 | 拟研制 |  |
| 120 | 多氯联苯溶液标准物质 | 拟研制 |  |

# 附表三  南水北调工程专用技术标准

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南水北调泵站工程水泵采购、监造、安装、验收指导意见 | NSBD1—2005 |
| 2 | 南水北调中线一期北京西四环暗涵工程施工质量评定验收标准 | NSBD2—2006 |
| 3 | 南水北调中线一期北京PCCP管道工程施工质量评定验收标准（试行） | NSBD3—2006 |
| 4 | 南水北调中线一期穿黄工程输水隧洞施工技术规程 | NSBD4—2006 |
| 5 | 渠道混凝土衬砌机械化施工技术规程 | NSBD5—2006 |
| 6 | 南水北调中线一期丹江口水利枢纽混凝土坝加高工程施工技术 | NSBD6—2006 |
| 7 | 南水北调中线一期工程渠道工程施工质量评定验收标准（试行） | NSBD7—2007 |
| 8 | 渠道混凝土衬砌机械化施工单元工程质量检验评定标准（试行） | NSBD8—2010 |
| 9 | 南水北调工程验收安全评估导则 | NSBD9—2007 |
| 10 | 南水北调工程验收工作导则 | NSBD10—2007 |
| 11 | 南水北调工程外观质量评定标准（试行） | NSBD11—2008 |
| 12 | 南水北调中线一期天津干线箱涵工程施工质量评定验收标准 | NSBD12—2009 |
| 13 | 南水北调工程平原水库技术规程 | NSBD13—2009 |
| 14 | 南水北调中线汉江兴隆水利枢纽工程单元工程质量检验与评定 | NSBD14—2010 |
| 15 | 南水北调工程渠道运行管理规程 | NSBD15—2012 |
| 16 | 南水北调泵站工程管理规程（试行） | NSBD16—2012 |
| 17 | 南水北调泵站工程自动化系统技术规程 | NSBD17—2013 |
| 18 | 南水北调工程基础信息代码编制规则（试行） | NSBD18—2015 |
| 19 | 南水北调工程业务内网IP地址分配规则（试行） | NSBD19—2015 |
| 20 | 南水北调工程基础信息资源目录编制规则（试行） | NSBD20—2015 |
| 21 | 南水北调东、中线一期工程运行安全监测技术要求（试行） | NSBD21—2015 |