附件3

2026年度水利工程乙级质量检测单位“双随机、一公开”抽查事项清单

| 检测单位名称 |  |  | 抽查时间 | 年 月 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法 | 类别 | 发现问题情况 |
| 一 | 资质复核 |  |  |  |  |  |
| 1 | 资质等级证书 | 计量认证是否在有效期内，参数是否齐全 | 《水利工程质量检测管理规定》第六条 | 核查证书有效日期 | 重点检查事项 |  |
| 2 |  | 《水利工程质量检测单位资质等级证书》是否在有效期内，检测项目是否满足要求 | 《水利工程质量检测管理规定》第六条 | 核查证书有效日期 | 重点检查事项 |  |
| 3 |  | 检测机构名称、地址、法定代表人、技术负责人等信息在资质等级证书、工商营业执照等一致性 | 《水利工程质量检测管理规定》第十条 | 对照相关证、照信息 | 重点检查事项 |  |
| 4 |  | 《检验检测机构资质认定证书》附表参数是否满足要求 | 《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》 | 对照相关证、照信息 | 重点检查事项 |  |
| 5 | 人员资格 | 技术负责人是否具有8年以上从事水利水电工程建设相关工作经历，并具有水利水电专业高级以上技术职称。 | 《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》 | 检查劳动合同、社保证明、职称证书等 | 重点检查事项 |  |
| 6 |  | 检测人员是否具有水利水电工程质量检测员或具备水利水电专业中级以上技术职称 | 《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》 | 检查劳动合同、社保缴纳证明、职称、资格证书等 | 重点检查事项 |  |
| 7 |  | 检测人员数量是否满足资质要求 | 《水利部关于发布水利工程质量检测单位资质等级标准的公告》 | 检查劳动合同、社保缴纳证明、职称、资格证书等 | 重点检查事项 |  |
| 8 | 规章制度 | 是否建立质量、技术、岗位、档案等管理制度；是否具有健全的技术管理和质量保证体系，是否建立和保持人员管理程序，是否明确技术人员、管理人员的岗位职责；是否存在档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯的行为 | 《水利工程质量检测管理规定》第十三条、第十九条 | 查看制度及台账 | 一般检查事项 |  |
| 9 | 仪器设备 | 是否建立仪器设备档案，内容是否齐全 | 《水利工程质量检测管理规定》第十九条 | 查看档案内容 | 重点检查事项 |  |
| 10 |  | 仪器设备的配备数量是否能满足业务检测需要 | 《水利工程质量检测管理规定》第六条 | 现场检查仪器设备数量 | 重点检查事项 |  |
| 11 |  | 仪器设备运行、检定和校准情况是否相关规程和要求 | 《水利工程质量检测管理规定》第二十一条 | 实地核查 书面检查 | 重点检查事项 |  |
| 12 | 试验环境 | 试验检测场所是否布局合理、清洁整齐，仪器设备的放置应便于操作人员安全操作 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第九条 | 实地核查 | 重点检查事项 |  |
| 13 |  | 室内管道和电气线路是否符合相关规定和安全管理措施 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第九条 | 实地核查 | 重点检查事项 |  |
| 14 |  | 工作环境、温度、湿度应满足相关标准的要求 | 《检验检测机构资质认定管理办法》第九条 | 实地核查 | 重点检查事项 |  |
| 二 | 检测行为 |  |  |  |  |  |
| 15 | 检测资质 | 是否存在涂改、伪造、倒卖、出借、出租或者以其他形式非法转让资质证书 | 《水利工程质量检测管理规定》第十二条 | 实地核查 书面检查 | 重点检查事项 |  |
| 16 |  | 是否存在未取得相应资质，擅自承担检测业务的情况 | 《水利工程质量检测管理规定》第二十四条 | 抽查近三年承担的检测业务台账，对照资质、计量证书核查有无资质超越情况 | 重点检查事项 |  |
| 17 |  | 是否存在超出资质等级范围从事水利建设工程质量检测活动 | 《水利工程质量检测管理规定》第二十七条 | 抽查近三年承担的检测业务台账，对照资质、计量证书核查有无资质超越情况 | 重点检查事项 |  |
| 18 |  | 是否存在转包质量检测业务或未经委托方同意分包质量检测业务 | 《水利工程质量检测管理规定》第十四条 | 抽查合同 | 重点检查事项 |  |
|  |  | 是否存在下列行为：隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的。 | 《水利工程质量检测管理规定》第二十五条、第二十六条 | 现场检查、 书面检查、 | 重点检查事项 |  |
| 19 | 检测报告 | 是否及时提供检测报告 | 《水利工程质量检测管理规定》第十七条 | 查看检测日期及报告日期 | 一般检查事项 |  |
| 20 |  | 是否按规定在质量检测报告上签字盖章 | 《水利工程质量检测管理规定》第二十一条 | 抽查检测报告，核查授权签字人、检测人员签字，及盖章情况（检测专用章、CMA章、骑缝章等） | 一般检查事项 |  |
| 21 |  | 是否按规定和要求进行统一编号 | 《水利工程质量检测管理规定》第十九条 | 抽查检测报告，台账 | 重点检查事项 |  |
| 22 |  | 是否伪造检测数据 | 《水利工程质量检测管理规定》第十七条、第二十八条 | 查看检测报告及相应原始记录 | 重点检查事项 |  |
| 23 |  | 是否存在出具虚假检测报告或鉴定结论 | 《水利工程质量检测管理规定》第十七条、第二十八条 | 查看检测报告及相应原始记录 | 重点检查事项 |  |
| 24 |  | 检测报告中内容信息是否齐全、完整 |  | 查看检测报告及相应原始记录 | 一般检查事项 |  |
| 25 | 检测活动 | 是否按照现行国家和行业标准开展检测活动 | 《水利工程质量检测管理规定》第十五条、第十六条 | 抽查检测方案及相关检测报告，查看试样、委托单及相关过程材料 | 重点检查事项 |  |
| 26 |  | 质量检测试样的取样是否执行国家和行业标准；无相关标准的，是否由检测单位提出方案，委托方确认后实施； | 《水利工程质量检测管理规定》第十五条、第十六条 | 抽查检测方案及相关检测报告，查看试样、委托单及相关过程材料 | 重点检查事项 |  |
| 27 |  | 是否建立不合格项目台账，及时报送委托人和相关部门 | 《水利工程质量检测管理规定》第十九条 | 检查报送文件 | 重点检查事项 |  |
| 三 | 检测能力核验 |  |  |  |  |  |
| 28 | 岩土工程类 | （一）土工指标检测12项 含水率、比重、密度、颗粒级配、相对密度、最大干密度、最优含水率、渗透系数、渗透临界坡降、直剪强度、液限、塑限 （二）岩石（体）指标检测5项 块体密度、含水率、单轴抗压强度、弹性模量、变形模量 （三）基础处理工程检测4项 原位密度、标准贯入击数、地基承载力、单桩承载力 （四）土工合成材料检测6项 单位面积质量、厚度、拉伸强度、撕裂强力、圆柱顶破强力、伸长率 | 《水利工程质量检测管理规定》第二十二条 | 抽查1-2个参数进行现场检测 | 重点检查事项 |  |
| 29 | 混凝土工程类 | （一）水泥6项 细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂流动度、胶砂强度 （二）混凝土骨料9项 细度模数、（砂、石）饱和面干吸水率、含泥量、堆积密度、表观密度、针片状颗粒含量、坚固性、压碎指标、软弱颗粒含量 （三）混凝土和混凝土结构9项 拌和物坍落度、拌和物泌水率、拌和物均匀性、拌和物含气量、拌和物表观密度、拌和物凝结时间、拌和物水胶比、抗压强度、抗折强度 （四）钢筋5项 抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、接头抗拉强度、反复弯曲 （五）砂浆4项 稠度、泌水率、表观密度、抗压强度 （六）外加剂7项 减水率、固体含量（含固量）、含气量、pH值、细度、抗压强度比、凝结时间差 | 《水利工程质量检测管理规定》第二十二条 | 抽查1-2个参数进行现场检测 | 重点检查事项 |  |
| 30 | 金属结构类 | （一）铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测7项 铸锻件表面缺陷、钢板表面缺陷、焊缝表面缺陷、焊缝内部缺陷、表面清洁度、涂料涂层厚度、涂料涂层附着力 （二）制造安装与在役质量检测4项 几何尺寸、表面缺陷、温度、水压试验 （三）启闭机与清污机检测7项 钢丝绳缺陷、硬度、主梁上拱度、上翘度、挠度、行程、压力 | 《水利工程质量检测管理规定》第二十二条 | 抽查1-2个参数进行现场检测 | 重点检查事项 |  |
| 31 | 机械电气类 | （一）水力机械10项 流量、水头（扬程）、水位、压力、空蚀及磨损、效率、转速、噪声、粗糙度、材料力学性能（抗拉强度、弯曲及延伸率） （二）电气设备8项 频频率、电流、电压、电阻、绝缘电阻、励磁特性、相位检查、开关操作机构机械性能 | 《水利工程质量检测管理规定》第二十二条 | 抽查1-2个参数进行现场检测 | 重点检查事项 |  |
| 32 | 量测类 | 量测类17项 高程、平面位置、建筑物纵横轴线、建筑物断面几何尺寸、结构构件几何尺寸、坡度、平整度、水平位移、垂直位移、接缝和裂缝开合度、渗流量、扬压力、渗透压力、孔隙水压力、应力、应变、地下水位 | 《水利工程质量检测管理规定》第二十二条 | 抽查1-2个参数进行现场检测 | 重点检查事项 |  |
| 其他情况说明 |  |  |  |  |  |  |
| 抽查对象认定 |  | 签字： 盖章： |  |  |  |  |
| 抽查人员签字 |  |  |  |  |  |  |